Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: **ZR-040/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen -Zamienny1**

dot. zamówienia pn. **„*Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy*”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| **ul. Fordońska** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 1000 | m | 113,00 |  |  |
|  | Renowacja kanału sanitarnego ø 600 | m | 113,00 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Sportowa** | | | | | |
|  | Renowacja kanału sanitarnego ø 400 | m | 194,00 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Kujawska** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 300 | m | 148,00 |  |  |
|  | Renowacja kanału sanitarnego ø 200 | m | 74,00 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Graniczna** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 600 | m | 132,00 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Jasna** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 900 | m | 128,57 |  |  |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 700 | m | 48,51 |  |  |
|  | Otwarcie przykanalika bez kapelusza | szt. | 11 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Maciaszka** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 400 | m | 44,40 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Żeglarska** | | | | | |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 400 | m | 235,75 |  |  |
|  | Renowacja kanału deszczowego ø 300 | m | 69,28 |  |  |
|  | Otwarcie przykanalika bez kapelusza | szt. | 1 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Powstańców Wielkopolskich** | | | | | |
|  | Renowacja kanału sanitarnego ø 250 | m | 97,50 |  |  |
|  | Otwarcie przykanalika z kapeluszem | szt. | 2 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **ul. Focha** | | | | | |
|  | Renowacja kanału sanitarnego ø 500 | m | 365,50 |  |  |
|  | Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷ 25**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 25**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |