Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: **ZR-042/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Cena w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórki – 1 kpl. |  |
| 2 | Elementy konstrukcyjne | |
| 2.1 | Ruszt stalowy – 1 kpl. |  |
| 2.2 | Fundament pod agregat – 1 kpl. |  |
| 3 | Wykończenie pomieszczeń (ściany, sufity, posadzka) – 1 kpl. |  |
| 4 | Stolarka/ślusarka – 1 kpl. |  |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni – 1 kpl. |  |
| 6 | Instalacje elektryczne | |
| 6.1 | Zasilanie – 1 kpl. |  |
| 6.2 | Zasilanie rozdzielnicy GTR-K – 1 kpl. |  |
| 6.3 | Agregat prądotwórczy – 1 kpl. |  |
| 6.4 | Konstrukcje wsporcze – 1 kpl. |  |
| 6.5 | Istniejące UPS-y – 1 kpl. |  |
| 6.6 | Zasilanie rozdzielnic RKG i R-UPS/B – 1 kpl. |  |
| 6.7 | Projektowany UPS – 1 kpl. |  |
| 6.8 | Rozdzielnica R-Serw – 1 kpl. |  |
| 6.9 | Zasilanie klimatyzatorów i wentylatorów – 1 kpl. |  |
| 6.10 | Demontaże – 1 kpl. |  |
| 6.11 | Oprzewodowanie pomieszczeń – 1 kpl. |  |
| 6.12 | Montaż osprzętu instalacyjnego – 1 kpl. |  |
| 6.13 | Montaż oświetlenia – 1 kpl. |  |
| 6.14 | Badania i pomiary – 1 kpl. |  |
| 7 | Instalacje niskoprądowe | |
| 7.1 | SSWiN – 1 kpl. |  |
| 7.2 | KD – 1 kpl. |  |
| 7.3 | Instalacja strukturalna – 1 kpl. |  |
| 8 | Instalacja klimatyzacyjna – 1 kpl.  *(w tym m.in.: montaż jednostek wewnętrznych, agregatów zewnętrznych, sterowanie, instalacja odprowadzanie skroplin, instalacja chłodząca, konstrukcja wsporcza, roboty budowlane)* |  |
| 9 | Instalacja wentylacyjna – 1 kpl.  *(w tym m.in.: montaż klapy ppoż, wentylatora, przewodów konstrukcji wsporczych, roboty budowlane)* |  |
| 10 | Instalacja stałego urządzenia gaśniczego | |
| 10.1 | Rurociągi – 1 kpl. |  |
| 10.2 | Armatura i komponenty – 1 kpl. |  |
| 10.3. | Pomiary, uruchomienie systemu gaszenia gazem – 1 kpl. |  |
| 10.4 | Sterowanie SUG – 1 kpl. |  |
| 10.5 | Uszczelnienie pomieszczeń – 1 kpl. |  |
| 10.6 | Włączenie stałego urządzenia gaśniczego do systemu nadrzędnego SAP – 1 kpl. |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷10.6**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | |  |
| **PODATEK VAT \_\_\_% dot. poz. 1÷10.6**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | |  |