|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |
| --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 368 808 000,00 zł | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

Z-235/D/RZ/2023                                                                        Bydgoszcz,  19.12.2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego – 3 sztuki”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie: W załączniku nr 3 – Opis przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje: Czujnik przewężony. Proszę o dopuszczenie innych rozwiązań zgodnych z wykonaniem innych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w podanym zakresie.

- Pytanie: Rodzaj sygnału wyjściowego i wejściowego – HART + od 4 do 20mA (aktywne) + 2 wyjścia impulsowe +wyjście stykowe. Proszę o dopuszczenie urządzeń z: wyjściem prądowym aktywnym 0 -20 mA lub 4 – 20 mA (konfigurowalnym); wyjściem cyfrowym częstotliwości 5-15Hz, 0-1/5/10kHz; wyjściem przekaźnikowym; komunikacją łącze szeregowe RS-485, protokół MODBUS RTU?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w podanym zakresie.

- Pytanie: Certyfikat dla wody pitnej - WRAS - Dopuszczenie dla wody pitnej oraz ATEST PZH. Proszę o dopuszczenie urządzeń posiadających atest higieniczny ATEST PZH.

Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1)

- Pytanie: Proszę o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w podanym zakresie.

- Pytanie: Proszę o dopuszczenie możliwości składania ofert mailem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w podanym zakresie. Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 7.10 oraz 8.1 SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego – 3 sztuki”:

- W załączniku nr 3 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia zmienia się pkt 21), poprzez wykreślenie treści: „WRAS – Dopuszczenie dla wody pitnej”. Pkt 21) otrzymuje brzmienie:

„21) Certyfikat dla wody pitnej – ATEST PZH”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

/podpis nieczytelny/