OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
Nr sprawy: ZR-031/Rb/RZ/2024
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Glinki w Bydgoszczy - w ramach zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Glinki, Solnej i Szpitalnej w Bydgoszczy" - ETAP I”

- Zamawiający   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Tel:  52 58 60 985 Faks: 52 58 60 583 adres e-mail: tz4@mwik.bydgoszcz.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.mwik.bydgoszcz.pl

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - budowę sieci wodociągowej ø 160 x 14,6 mm PE 100 SDR11 RC metodą bezwykopową, o długości 640,50 m,

      - wykonanie przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych ø 100 mm - 2 szt.,

      - budowę przyłącza wodociągowego ø 110 mm PE (W3A-W3A.1) metodą wykopową i bezwykopową, o długości 46 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego ø 110 mm PE (W2A-W2A.2) metodą bezwykopową, o długości 87,50 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego ø 63 mm PE do przepompowni ścieków metodą bezwykopową, o długości 7,30 m,

      - budowę hydrantu  przeciwpożarowego nadziemnego ø 80 mm 
- 5 szt.,

      - budowę hydrantu przeciwpożarowego podziemnego ø 80 mm
- 1 szt.,

      - wymianę odcinka przewodu wodociągowego W300 (miedzy węzłami W10 i W10i) na przewód ø 125 x 7,4 mm PE 100 SDR17, o długości 3,80 m,

      - budowę kanalizacji sanitarnej ø 200 mm z rur kamionkowych lub polimerobetonowych  wraz ze studniami o łącznej długości 696,10 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 146 na działkach nr 11/3, 4/6 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych  ø 200 mm o długości 12,30 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 146 na działkach nr 11/3, 4/7 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych ø 200 mm o długości 10,20 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 144 na działkach nr 4/40, 1/8 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych ø 200 mm o długości 36,80 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 146 na działkach nr 4/57, 4/58, 30/1 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych ø 200 mm o długości 22,30 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 146 na działkach nr 4/66, 4/54, 11/3 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych ø 150 mm o długości 45,00 m metodą bezwykopową,

      - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Glinki 155 na działkach nr 1/208 w obr. 131 z rur kamionkowych lub polimerobetonowych ø 200 mm o długości 78,50 m,

      - budowę tłoczni ścieków - 1 kpl.,

      - wyposażenie technologiczne tłoczni – 1 kpl.,

      - rozruch tłoczni – 1 kpl.

      - budowa przewodu tłocznego  ø 125 x 7,4 mm PE1090 SDR17 RC i długości ok. 51,00 m,

      - budowa energetycznej linii kablowej w przepuście z rur gładkościennych ø 110 mm - 1 kpl.,

      - wykonanie złącza zasilająco-sterującego wyposażonego w układ sterowania i transmisji danych - 1 kpl.,

      - budowę ściany oporowej - 1 kpl.,

      - budowę utwardzonego miejsca postojowego przy tłoczni ścieków oraz odbudowę nawierzchni drogowej - 1 kpl.,

      - wdrożenie projektu organizacji ruchu wraz z ponownym zatwierdzeniem – 1 kpl.

CPV: 45232410-9, 45232424-0, 45232400-6, 45232423-3, 45231600-1, 45231300-8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 
100 000,00 zł.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 17.06.2024 r. godz. 10:00.

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński