OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Nazwa zamówienia: „Remont pokrywy stropowej komory zasuw”

Numer sprawy: Z-214/Rb/RZ/2024

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29/10/2024

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

w pkt 3

W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie: remontu pokrywy stropowej komory zasuw zlokalizowanej przy Hotelu Słoneczny Młyn przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje:

- Demontaż istniejących elementów pokryw wejściowych o wymiarach 1400

x1400 mm

- Wymianę płyty stropowej, o wym. 7m x 5m z betonu klasy B 25

- Usunięcie istniejącej wierzchniej betonowej i termicznej izolacji

- Przygotowanie powierzchni do nałożenia nowej warstwy izolacyjnej,

- Wykonanie nowej izolacji termicznej przy użyciu styroduru o grubości 20 cm

- Wykonanie wylewki na izolacji termicznej komory przy użyciu betonu B25, grubości

15 cm

- Dostawa i montaż nowych pokryw wejściowych o wymiarach 1400 x 1400 mm, otwieranych do góry na siłownikach, ocieplonych pianką poliuretanową, wyposażonych w wentylację fi 150, z zamknięciem typu ucho na kłódkę, wykonanych z gatunku stali 1.4301

- Dostawa i montaż poręczy wejściowej na komorę z gatunku stali 1.4301, o dł. 3 m

- Poprawienie podsypki wokół komory.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie: remontu pokrywy stropowej komory zasuw zlokalizowanej przy Hotelu Słoneczny Młyn przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje:

- Demontaż istniejących elementów pokryw wejściowych o wymiarach 1400

x1400 mm

- Usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej z betonu i termicznej izolacji

- Przygotowanie powierzchni do nałożenia nowej warstwy izolacyjnej,

- Wykonanie nowej izolacji termicznej przy użyciu styroduru o grubości 10 cm

- Wykonanie wylewki na izolacji termicznej komory przy użyciu betonu C30/37 W8   F150, grubości zmiennej  od 7 - 10 cm

- Dostawa i montaż nowych pokryw wejściowych o wymiarach 1400 x 1400 mm, otwieranych do góry na siłownikach, ocieplonych pianką poliuretanową, wyposażonych, z zamknięciem typu ucho na kłódkę, wykonanych z gatunku stali 1.4301

- Dostawa i montaż poręczy wejściowej na komorę z gatunku stali 1.4301, o dł. 
   3 m

- Poprawienie skarpowania ziemi wokół komory.

w pkt 6

W ogłoszeniu jest: Termin: 13.11.2024 roku godz. 11:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin: 15.11.2024 roku godz. 11:00.

Członek Zarządu

mgr inż. Jakub Wysocki