|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł Nr BDO 000024031 |  | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

Z-019/D/RZ/2025                                                                       Bydgoszcz, 25.02.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

- Pytanie: Czy przy zastosowaniu łączników do rur PE POZ.:15-23 z zestawienia materiałowego jest konieczność stosowania "pierścienia rozprężnego" - tzw. tulei wzmacniającej... jeżeli producent nie przewiduje ich zastosowania a  rozwiązania konstrukcyjne łącznika i docelowe zastosowanie do PE  tego nie wymaga - jest to jego tzw. "unikalna cecha"? - mamy to potwierdzone e-mailowo od Producenta?

Odpowiedź: W wymienionych poz. 15-23 maja być dołączone pierścienie rozprężne, jak określił Zamawiający w pkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pytanie: Czy w zestawieniu materiałowym POZ.: 5 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY NA RURĘ 175 Z KOŁNIERZEM 200 ma być zastosowany jako łącznik UNIWERSALNY tak jak łączniki z POZ.: 1-14?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1)

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych”:

- W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorze Wykazu cen, w tabeli, w kolumnie 2, zmienia się treść pozycji 5, która otrzymuje brzmienie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - /5x6/ |
| 5. | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY UNIWERSALNY NA RURĘ 175 Z KOŁNIERZEM 200 |  | szt. | 2 |  |  |

- Pkt 8.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do: 04.03.2025 r. godz. 11:00.”

- Pkt 8.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 w Biurze Obsługi Klienta, w dniu 04.03.2025 r. godz. 1130.”

Powyższe zmiany i wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst załącznika nr 2 do SIWZ - wzoru Wykazu cen.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga