|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł Nr BDO 000024031 |  | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

Z-019/D/RZ/2025                                                                       Bydgoszcz, 28.02.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

- Pytanie: Czy w zestawieniu materiałowym POZ.: 1-14 wskazująca na zastosowanie łącznika UNIWERSALNEGO „kategoryzuje go” jako łącznik posiadający mechanizm  zabezpieczający przed wysunięciem bosego końca rury poprzez system kotwienia i uszczelnienia, czy nie?

Odpowiedź: Nie. Łączniki UNIWERSALNE, które Zamawiający wymienił w Wykazie cen w poz. 1-14 to łączniki przeznaczone do rur żeliwnych, stalowych i A-C, które muszą spełniać wymogi zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pytanie: W zestawieniu materiałowym w POZ.: 15-23 Zamawiający wymaga zastosowania tulei wzmacniającej – pierścienia rozprężnego dla typoszeregu SDR21-17. Typowym dla sieci wodociągowych typoszeregiem jest SDR17 lub SDR11. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie rur w typoszeregu SDR21 PE100 PN8 lub SDR21 PE80 PN6? Jest to istotne ze względu na różne grubości ścianek rury PE, co wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego pierścienia rozprężnego – tulei wzmacniającej.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1)

- Pytanie: W warunkach jest wyszczególnione, że armatura ma pochodzić od jednego producenta, a czy dopuszczają państwu dwóch producentów?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 2)

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych”:

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia zmienia się treść pkt 10), która otrzymuje brzmienie:

„10) W komplecie do wszystkich łączników na rury z PE dołączony pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej, przewidziany do montażu wewnątrz rury. Pierścień ma pasować do rur SDR 17”

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia zmienia się treść zapisu pod pkt 10), która otrzymuje brzmienie:

„Uwaga:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu różnych producentów, z zastrzeżeniem, że wszystkie łączniki o tym samym typuszeregu muszą być jednego producenta oraz wszystkie pierścienie rozprężne muszą być jednego producenta”

- W związku z modyfikacją treści SIWZ opisaną w pkt 2) Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu cen, którego jednolity tekst przekazuje w załączeniu.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst załącznika nr 2 do SIWZ - wzoru Wykazu cen.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga