Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-013/U/RZ/2025

Zamówienie pn. „Przeglądy techniczne obiektów budowlanych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia („OPZ”)

pn.: „Przeglądy techniczne obiektów budowlanych”

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie 843 szt. okresowych (rocznych) przeglądów technicznych obiektów budowlanych, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- wykonanie 3 szt. okresowych (rocznych i półrocznych) przeglądów technicznych   obiektów budowlanych (poz. 4.2, 4.8 i poz.10.1 Wykazu obiektów) do 31 maja i do 30 listopada 2025 r., w zakresie sprawdzenia stanu technicznego obiektu i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- sporządzenie protokołów z kontroli dla każdego obiektu budowlanego lub zespołu obiektów osobno, w tym dla przeglądu rocznego i półrocznego (dot. poz.4.2, 4.8 i poz. 10.1 Wykazu obiektów) należy sporządzić jeden wspólny protokół,

- przygotowanie zawiadomień do organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego (dot. poz.4.2, 4.8 i poz.10.1 Wykazu obiektów) – 3 szt.

- Wykonawca sporządzi protokoły z kontroli poszczególnych grup obiektów w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (spięte osobno pozycjami w segregatorach) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej. Protokoły muszą być podpisane przez osoby przeprowadzające przegląd i odpowiednio przez osobę odpowiedzialną za obiekty budowlane („przy udziale”). Jeden egzemplarz i wersję elektroniczną Wykonawca przekaże do Działu Inwestycji i Remontów Kapitalnych Zamawiającego, drugi egzemplarz przekaże osobie odpowiedzialnej za dane obiekty budowlane.

- Załączniki (Dokumenty i informacje poufne)

- Wykaz obiektów budowlanych

- Dane obiektów o kubaturze powyżej 1000m3