Załącznik nr 2– OPZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa środka do neutralizacji odoru - FERROX C1**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka do neutralizacji odoru do obiektów będących własnością spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o. o.
2. Nazwa zamówienia: „Dostawa środka do neutralizacji odoru - FERROX C1”.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sukcesywnych dostaw środka do neutralizacji odorów KEMIRA FERROX C-1 o składzie środka:

* chlorek żelaza (II) – stężenie 25-20%,
* kwas solny – stężenie 4-0%.

w ilości 160 ton, do stacji dozowania chemii zainstalowanych przy 2 przepompowniach zlokalizowanych w Bydgoszczy:

* PK-1 przy ul. Jagiellońskiej (6 pojemników DPPL o poj. 1 [m3]),

transportem Wykonawcy - ADR,

* PK-5 przy ul. Żabiej (4 pojemniki DPPL o poj. 1 [m3]),

transportem Wykonawcy - ADR (pojazdem dwu lub trzyosiowym bez przyczepy).

1. Wymagamy wykazu osób dostarczających towar od strony wykonawcy. Wykaz powinien zawierać listę kierowców dostarczających towar - FERROX C-1, posiadających ważny dokument ukończenia kursu ADR oraz zdanego egzaminu tj. zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.
2. Wymagamy karty charakterystyki oferowanego środka chemicznego.
3. Środek KEMIRA FERROX C-1 jest jedyną rozpatrywaną substancją chemiczną, ze względu na przystosowanie instalacji oraz wiedzę nt. działania środka nabytą podczas testów, a także wieloletniej eksploatacji.
4. Oznaczenie wg CPV: 24950000-8