Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z- 182/D/RZ/2025

Zamówienie pn. „Dostawa wraz z montażem ściany mobilnej w pomieszczeniu sali konferencyjnej nr 101”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa wraz z montażem ściany mobilnej w pomieszczeniu sali konferencyjnej nr 101”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

    - wykonanie pomiaru pomieszczenia, w którym będzie montowana ściana mobilna,

    - wykonanie projektu ściany na podstawie pomiarów, który będzie uwzględniał wymagania dotyczące funkcjonalności, estetyki, a także wymagania dotyczące izolacji akustycznej,

    - wyznaczenie miejsca montażu szyn, na których będzie poruszać się ściana mobilna,

    - akceptację projektu oraz produkcję elementów ściany mobilnej,

    - montaż szyn do podłogi i sufitu,

    - montaż ściany mobilnej po uprzednio zamontowanych szynach,

    - regulację i testowanie po montażu ściany mobilnej,

    - wykończenie po zamontowaniu ściany mobilnej,

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2025 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia prac, że gdy w przypadku naruszenia jakiejkolwiek instalacji w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia jej działania do stanu z przed montażu ściany mobilnej.