## Załącznik nr 7 B - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 2 – „Gazy specjalne”

„DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPECJALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI, WIĄZEK ARGONU NA LATA 2025-2027”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów specjalnych w ilościach i stężeniach podanych w tabeli, wraz z dzierżawą butli i wiązki argonu na lata 2025-2027.

**Dla części 2 „Gazy specjalne”**



*\* dopuszcza się możliwość zmiany pojemności butli o ± 20% w stosunku do pojemności butli określonych przez Zamawiającego*

**Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający informuje, że w instalacji, do której podłączone jest powietrze syntetyczne konieczne jest złącze do butli wg DIN 477-1 nr 9/nr 13. Zamawiający wymaga dostarczenia złączy (2 szt.) wraz z uszczelką przed realizacją przedmiotu zamówienia oraz w momencie, jeżeli złącze będzie wyeksploatowane.
2. Zamawiający posiada przyłącze, na którym zamontowane są manometr i reduktor, przystosowane do butli z gwintem AFNOR. Wykonawca może dostarczyć gazy w butlach z przyłączem DIN, jeżeli na własny koszt zakupi i dostarczy do każdej butli posiadającej gwint AFNOR, redukcję z gwintu DIN do gwintu AFNOR z gwarancją szczelnościtej redukcji.
3. Wszystkie butle muszą być dzierżawione na 2 lata.
4. Jeżeli w trakcie trwania umowy zdarzy się niespodziewana awaria lub dłuższy postój instalacji, wówczas Zamawiający nie wykorzysta wszystkich prognozowanych butli.

Zamawiający informuje, że w instalacji, do której podłączone jest powietrze syntetyczne konieczne jest złącze do butli wg DIN 477-1 nr 9/nr 13. Zamawiający wymaga dostarczenia złączy (2 szt.) wraz z uszczelką przed realizacją przedmiotu zamówienia oraz w momencie, jeżeli złącze będzie wyeksploatowane.