Załącznik nr **2 B – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR-010/D/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

# Wykaz cen dot. zamówienia pn. „Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli, wiązek argonu na lata 2025-2027 – dla części 2 „Gazy specjalne”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie \*** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 /4x5/** |
|  | **Wodór analityczny czystość minimum 5.0** plus; 9,1 m3/butlę | m3 | 54,6 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Acetylen techniczny** IND; 6 kg/butlę | kg | 270 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Tlen techniczny** IND; 10,64 m3/butlę | m3 | 308,56 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Mieszanina gazów spawalniczych M21ArC20**; 11,7 m3/butlę | m3 | 421,2 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Argon Spawalniczy**; 6,3 m3/butlę | m3 | 170,1 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Argon analityczny czystość minimum 5.0**  10,5 m3/butlę | m3 | 2250 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Acetylen analityczny** czystość minimum 5.0  10 kg/butlę | kg | 150 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Azot analityczny czystość minimum 5.0**;  9,46 m3/butlę | m3 | 270 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Azot techniczny 5.00 10 kg/butla** | kg | 2020 |  |  |
|  | **Hel analityczny czystość minimum 5.0** 9,1 m3/butlę | m3 | 270 | ……………..… | ……………..… |
|  | **Mieszanka gazu wzorcowego: wodoru (5.0) – 7% i helu (5.0) – 93%** | l | 20 | ……………….. | ……………………. |
|  | **Powietrze syntetyczne czystość minimum 5.0** 9,7 m3/butlę | m3 | 500 | ……………..… | ……………..… |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość butli \*\*** | **Ilość dni** | **Cena jednostkowa**  **za butlo-dzień w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 /3x4x5/** |
| 13. | **Dzierżawa butli** do gazów technicznych i  Specjalnych |  | 730 | ……………..… | ……………..… |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość wiązek** | **Ilość dni** | **Cena jednostkowa**  **za wiązko-dzień w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 /3x4x5/** |
| 14. | **Dzierżawa wiązek gazu Argonu 5.0**  (wiązka od 8 do 15 butli)  pojemność butli ok 10 m3 | 1 | 730 | ……………..… | ……………..… |
| Lp. | **Wyszczególnienie** | **Ilość butli** |  | **Cena jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT* | **Cena w zł**  (bez podatku VAT) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6/3x5/** |
| 15. | **Opłata drogowa za przewóz butli** | 395 |  |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷15**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | | ……………..… |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷15**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | | ……………..… |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | | ……………..… |

*UWAGA:*

*\* dopuszcza się możliwość zmiany pojemności gazów butli o ± 20% w stosunku do pojemności butli określonych przez Zamawiającego*

*\*\* należy podać ilość wszystkich butli uwzględniając zamawianą ilość gazów oraz oferowane pojemności butli*