Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: **ZR-042/U/RZ/2025**

Dot. zamówienia pn. **„Remont wentylatorów na ITPO”**

## ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103

## WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Wykonawca (y)** |
| [[1]](#endnote-1)/ |  | *nazwa (firma) wykonawcy* ……………………………………………………………………………  *wpisany do KRS nr ………………….*  *przez Sąd…………………………… w ……………………………...*  *….. Wydział Gospodarczy KRS*  *kapitał zakładowy ………………… NIP ……………………..*  *adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………..* |
| 1/ |  | *imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..*  *nazwa (firma) Wykonawcy* ………………………………………….………………………………  *wpisany do CEIDG NIP …………………….., PESEL ………………………..*  *adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..…………..* |
| 1/ |  |  |

## DANE DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

## Oświadczam, że:

* 1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,
  2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,
  3. 1/ cena mojej oferty za realizację **Części 1** zamówienia wynosi .................................. zł

(słownie: .....................................................................................................zł)

w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: …………….zł

1/ cena mojej oferty za realizację **Części 2** zamówienia wynosi .................................. zł

(słownie: .....................................................................................................zł)

w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: …………….zł

1/ cena mojej oferty za realizację **Części 3** zamówienia wynosi .................................. zł

(słownie: .....................................................................................................zł)

w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: …………….zł

* 1. niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,
  2. akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 16 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  3. wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie:od 10.11.2025r. -15.12.2025r..

## Integralną część niniejszej oferty stanowi: Wykaz cen dla Części nr …………………..

## Oświadczam, że:

* 1. [[2]](#endnote-2)/ został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO[[3]](#endnote-3)/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
  2. 2/ w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

## Załącznikami do oferty są:

* 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
  2. Wykaz wykonanych usług oraz dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  4. 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, / Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  5. 1/ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
  6. 1/ Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  7. 1/ Pisemne zobowiązane innych podmiotów ……………………..
  8. Polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – część….
  9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
     + dokument potwierdzający nadanie uprawnień energetycznych G3, potwierdzający kwalifikacje do: eksploatacji (E ) i dozoru (D )

Załącznik nr **2A – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR-042/U/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **„Remont wentylatorów na ITPO – Część 1 ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| 1 | Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, demontaż dmuchawy ze stanowiska pracy wraz z podzespołami współpracującymi, zabezpieczenie rurociągu tłocznego, ssawnego i transport. | komplet | 2 |  |  |
| 2 | Demontaż dmuchawy na części pierwsze. | komplet | 2 |  |  |
| 3 | Mycie, czyszczenie i pokrycie urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia powłoką antykorozyjną. | Komplet | 2 |  |  |
| 4 | Prace związane ze sprawdzeniem poszczególnych elementów wentylatora (szczegółowe czynności w opisie ppkt. OPZ opis e.4,e.6,e.10). | komplet | 2 |  |  |
| 5 | Wymiana zespołu łożyska wentylatora. | komplet | 2 |  |  |
| 6 | Wymiana łożysk i uszczelnień silnika | komplet | 2 |  |  |
| 7 | Uszczelnienie wału i wymiana zestawu oringów. | komplet | 2 |  |  |
| 8 | Dostawa części:  Wirnik | sztuka | 2 |  |  |
| 9 | Dostawa części:  Pasek napędowy | sztuka | 6 |  |  |
| 10 | Dostawa części:  Zestaw kół pasowych | Komplet | 2 |  |  |
| 11 | Wymiana maty antywibracyjnej | sztuka | 2 |  |  |
| 12 | Pomiary elektryczne silnika wraz z wykonaniem protokołu z pomiarów. | sztuka | 2 |  |  |
| 13 | Sprawdzenie poprawności działania czujnika ciśnienia. | sztuka | 2 |  |  |
| 14 | Montaż wentylatora wraz z podzespołami współpracującymi na stanowisku wraz z uruchomieniem | komplet | 2 |  |  |
| 15 | Badanie szczelności przenośnym detektorem gazu (metan). | sztuka | 2 |  |  |
| 16 | Wykonanie pomiarów drgań dmuchawy podczas pracy. | komplet | 2 |  |  |
| 17 | Opracowanie raportu końcowego zawierającego pomiary i ocenę stanu technicznego. | komplet | 2 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷17**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_\_% dot. poz. 1÷17**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

Załącznik nr **2B – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR-042/U/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **„Remont wentylatorów na ITPO– Część 2 ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| 1 | Pomiar drgań w miejscu zainstalowania wentylatora przed przystąpieniem do prac remontowych podczas normalnej jego pracy oraz sporządzenie i dostarczenie protokołu wyników pomiarów. | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie rurociągu ssącego i tłocznego | Szt. | 1 |  |  |
| 3 | Demontaż i montaż wentylatora wraz z silnikiem ze stanowiska | kpl | 2 |  |  |
| 4 | Transport do siedziby wykonawcy i transport powrotny na instalację ITPO | Szt. | 2 |  |  |
| 5 | Wykonanie remontu warsztatowego wentylatora oraz silnika: demontaż na części pierwsze, czyszczenie oraz weryfikacja poszczególnych części w tym m.in. weryfikacja obudów/ułożyskowania wałów, sprawdzenie osiowości czopów, | Szt. | 1 |  |  |
| 6 | Naprawa wentylatora w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych | Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Wyważenie dynamiczne wentylatora | Szt. | 1 |  |  |
| 8 | Silnik - sprawdzenie silnika od strony elektrycznej, pomiary uzwojeń. Sprawdzenie stanu wentylatora silnika pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz naprawa. | Szt. | 1 |  |  |
| 9 | Wyważenie wirnika silnika elektrycznego | Szt. | 1 |  |  |
| 10 | Wymiana na nowe: sprzęgła, łożysk oraz uszczelnień silnika – typy łożysk zawarte w dokumentacji. | Szt. | 1 |  |  |
| 11 | Malowanie elementów wentylatora i osłon zgodnie z istniejącą kolorystyką z zachowaniem czytelności znaków ostrzegawczych i tabliczki znamionowej, | Szt. | 1 |  |  |
| 12 | Przegląd systemu smarowania łożysk wentylatora za pomocą smarownic automatycznych, | Szt. | 1 |  |  |
| 13 | Montaż kompletnego wentylatora na stanowisku pracy. Podłączenie wentylatora do rurociągów. Uruchomienie wentylatora, sprawdzenie szczelności rurociągów oraz poprawności działania wentylatora, wykonanie pomiarów drgań oraz dostarczenie protokołu z wynikami pomiarów. | Szt. | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷13**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_\_% dot. poz. 1÷13**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

Załącznik nr **2C – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR-042/U/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

Wykaz cen

dot. zamówienia pn. „Remont wentylatorów na ITPO – Część 3”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| 1 | Wykonanie pomiarów drgań przed przystąpieniem do prac remontowych. | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej. | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie rurociągów ssącego i tłocznego, wykonanie podpór podtrzymujących. | komplet | 1 |  |  |
| 4 | Demontaż wentylatora i silnika elektrycznego wraz z kompensatorami i transport. | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Demontaż wentylatora na części pierwsze. | sztuka | 1 |  |  |
| 6 | Mycie, czyszczenie i pokrycie urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia powłoką antykorozyjną oraz weryfikacja poszczególnych części w tym m.in. weryfikacja obudów i ułożyskowania wałów. | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Prace związane ze sprawdzeniem poszczególnych elementów wentylatora (szczegółowe czynności w opisie ppkt. OPZ opis e.2,e.3,e.4,e.5,e.6,e.7). | komplet | 1 |  |  |
| 8 | Wymiana wibroizolatorów wentylatora. | Komplet | 1 |  |  |
| 9 | Sprawdzenie sprzęgła, wymiana łożysk. | komplet | 1 |  |  |
| 10 | Pomiary elektryczne silnika wraz z wykonaniem protokołu z pomiarów. | sztuka | 1 |  |  |
| 11 | Wyważenie dynamiczne wirnika wentylatora. | sztuka | 1 |  |  |
| 12 | Wymiana łożysk i uszczelnień silnika . | komplet | 1 |  |  |
| 13 | Wymiana łożysk i uszczelnień wentylatora | komplet | 1 |  |  |
| 14 | Sprawdzenie poprawności wskazań czujników temperatury stojana silnika oraz komór łożyskowych A i B. | komplet | 1 |  |  |
| 15 | Wykonanie przeglądu i weryfikacja działania przepustnicy powietrza. | sztuka | 1 |  |  |
| 16 | Pomiar grubości ścian kompensatorów. | sztuka | 2 |  |  |
| 17 | Montaż kompensatorów oraz rurociągów – szczelne połączenie z wymianą śrub. | komplet | 2 |  |  |
| 18 | Montaż wentylatora wraz z podzespołami współpracującymi na stanowisku. | komplet | 1 |  |  |
| 19 | Podłączenie, uruchomienie wentylatora wraz z podzespołami, sprawdzenie szczelności i działania. | komplet | 1 |  |  |
| 20 | Wykonanie pomiarów drgań kompletnego wentylatora podczas pracy. | komplet | 1 |  |  |
| 21 | Opracowanie raportu końcowego zawierającego pomiary i ocenę stanu technicznego. | raport | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷21**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_\_% dot. poz. 1÷21**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

1. Niepotrzebne usunąć lub skreślić [↑](#endnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#endnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5”).

   **5** **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) złożony(e) w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.** [↑](#endnote-ref-3)