Tekst jednolity - Załącznik nr 2B – Wzór Wykazu cen dla Części 2

Nr sprawy: ZR-073/D/RZ/2025

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen dla Części 2

dot. zamówienia pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków”

Wzorce, roztwory buforowe, CRM

| L.p. | Indeks zamawiającego | Wyszczególnienie | JM | Ilość | Cena Jedn. w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) | Stawka VAT w % | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) | 8 | 9 |
|  | OD000433 | CAŁKOWITY AZOT KJELDAHLA W WODZIE | OP | 6 |  |  | …% | Accu Standards |
|  | OW123702 | BZT WZORZEC 10000 µg/m | OP | 1 |  |  | …% | Accu Standards |
|  | 158992102 | ZESTAW KALIBRACYJNY DO MĘTNOŚCIOMIERZA HACH TL2310 | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0220000000001 | WZORZEC KCL, K =10 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1266000000001 | WZORZEC KCL, K=718 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0017000000016 | WZORZEC KCL, K=718 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0019000000018 | WZORZEC KCL, K=1410 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1227000000001 | WZORZEC KCL, K=1410 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1228000000001 | WZORZEC KCL, K=12880 US/CM CERTYFIKOWANY | OP | 3 |  |  | …% | */ CPAchem */ GUM-WARSZAWA |
|  | OW0003000000001 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 2,00±0,013 w 25°C | OP | 5 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1112000000220 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 4,01±0,01 w 25°C | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1223000000001 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 4,008±0,004 w 25°C | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0021000000040 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 6,985±0,007 w 25°C | OP | 7 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1224000000001 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 7,00±0,01 w 25°C | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1225000000001 | ROZTWÓR BUFOROWY Ph 10,01±0,02 w 25°C | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1114000000222 | ROZTWÓR BUFOROWY pH10,01±0,004 w 25°C | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0169000000001 | ROZTWÓR BUFOROWY pH 11,98±0,05 w 25°C | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0099000000100 | WZORZEC DO CHROMU (CR 3+) | SZT | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0100000000101 | WZORZEC DO CHROMU (CR 6+) | SZT | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0101000000102 | WZORZEC JEDNOELEMENTOWY DO CHROMU (CR 6+) | SZT | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0027000000026 | ROZTWÓR MIANOWANY N(NO3-) C= 1000 MG/L, MATRYCA: WODA | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0029000000028 | ROZTWÓR MIANOWANY N(NH4+) C= 1000 MG/L, MATRYCA: WODA | OP | 4 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0032000000031 | ROZTWÓR MIANOWANY N(NO2-) C= 1000 MG/L, MATRYCA: WODA | OP | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW121300000001 | AZOTAN SREBRA ROZTWÓR MIANOWANY 0,02 N (0,02 MOL/L) | SZT | 3 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0061000000063 | NADMANGANIAN POTASU ROZTWÓR MIANOWANY 0,02 MOL/L (0,1N) | L | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1231000000001 | SZCZAWIAN SODU ROZTWÓR MIANOWANY 0,05 MOL/L (0,1N) | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0066000000068 | ROZTWÓR MIANOWANY CHLORKÓW 1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0070000000071 | ROZTWÓR WZORCOWY TOC 1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1137000000245 | ROZTWÓR WZORCOWY TWARDOŚCI 1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1238000000001 | CRM Pt-Co/Hazen 500 Color Reference Standard | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0144000000320 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ - JONY CHLORKOWE 1G/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0161000000001 | CRM DO OZNACZANIA BROMKÓW I BROMIANÓW W WODZIE METODĄ CHROMATOGRAFII JONOWEJ | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0162000000001 | CRM DO OZNACZANIA ANIONÓW (CHLORKÓW, FLUORKÓW, AZOTANÓW, AZOTYNÓW BROMKÓW) O STĘŻENIU 1000MG/L W WODZIE METODĄ CHROMATOGRAFII JONOWEJ | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1191000000298 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY BROMKOWE 1 G/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1192000000299 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY BROMIANOWE 1 G/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1193000000300 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY FLUORKOWE 1 G/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1195000000302 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY AZOTANOWE 1 G/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1196000000303 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY SIARCZANOWE 1 G/L | OP | 4 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1194000000301 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ JONY AZOTYNOWE 1 G/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0145000000321 | WZORZEC DO CHROMATOGRAFI JONOWEJ, FOSFOR FOSFORANOWY C=1000 MG/L MATRYCA:WODA | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0163000000001 | SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE CRM TOTAL DISSOLVED SOLIDS 1000 MG/L CALIBRATION STANDARD | OP | 2 |  |  | …% | */ SUPELCO/ MERCK */ CPAchem |
|  | OW0222000000001 | ADDISTA WZORZEC ŚRODKÓW POWIERZCHNIWO CZYNNYCH LCK333 1 G/L TRITON X -100 | OP | 4 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0214000000001 | CERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODNIESIENIA DO OZNACZANIA (CRM) DETERGENTÓW ANIONOWYCH W ŚCIEKACH w zakresie od 0,1 do 40 mg/l | OP | 6 |  |  | …% | */ SIGMA ALDRICH |
|  | OW1207000000001 | CRM-WZORZEC DO DETERGENTÓW ANIONOWYCH | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1214000000001 | CRM TRITON X-100 | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW021300000001 | CERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODNIESIENIA DO OZNACZANIA DETERGENTÓW NIEJONOWYCH W ŚCIEKACH (WARTOŚCI W ZAKRESIE OD 1MG/L-60MG/L) (1AMP./1OP) | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OD000707 | CRM DO EKSTRAKTU ETEROWEGO (Total Oil and Grease) | OP | 6 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1229000000001 | FOSFOR FOSFORANOWY PO4(3)(-) JAKO P, C = 1000 MG/L W WODZIE | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1104000000211 | ROZTWÓR WZORCOWY SIARCZANÓW 1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW11850000000292 | ROZTWÓR MIANOWANY DICHROMIANU POTASU C=1,24 MOL/L (0,25N) | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW123500000001 | ZAWIESINA 5000MG/L, amp. do rozcieńczeń w 100ml | OP | 2 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW1206000000001 | ROZTWÓR WZORCOWY DO CHZT, 1000 MG/L | OP | 4 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW0156000000001 | ROZTWÓR WZORCOWY DO CHZT, 1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OW123602 | ROZTWÓR WZORCOWY DO CHZT, 5000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. nr kat.……. |
|  | OD000251 | SODU TIOSIARCZAN ODWAŻKA ANALITYCZNA CZ.D.A 0,1MOL/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000479 | DI-SODU WERSENIAN 0,01 M (0.02 N) | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0143000000319 | CERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODNIESIENIA DO OZNACZANIA METALI W ŚCIEKACH | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000291 | CERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODNIESIENIA DO OZNACZANIA METALI W WODACH POWIERZCHNIOWYCH | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW006700000001 | CERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODNIESIENIA DO OZNACZANIA METALI (Ag, Al, As, Ba, B, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn) DO ICP C=10 MG/L (W HN03 2%) | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000511 | SODU WĘGLAN (0,5 M) CZ.D.A. ELUENT DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC) | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW12110000001 | MULTIELEMENTOWY WZORZEC (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn) DO ICP C=100 MG/L każdego z metali | OP | 1 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | 158994502 | MULTIELEMENTOWY WZORZEC (Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn) DO ICP C=100 MG/L każdego z metali | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158994602 | MULTIELEMENTOWY WZORZEC DO ICP 100 mg/l (Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn in HNO3 5%) każdego z metali | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000712 | ROZTWÓR DO OPTYMALIZACJI ICP-MS SETUP SOLUTION W 1%HNO3 | OP | 2 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | OD000713 | ROZTWÓR DO KALIBRACJI ICP-MS DUAL DETECTOR CALIBRATION SOLUTION 200 UG/L W 2% HNO3 | OP | 1 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | OD000714 | ROZTWÓR STD/DRC MODE DETECTION LIMIT STANDART SOLUTION 1UG/L, W 0,5%HNO3 | OP | 1 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | OD000715 | ROZTWÓR STANDARDU WEWNĘTRZNEGO Y 10 UG/ML 2% HNO3 | OP | 1 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | OD000716 | ROZTWÓR STANDARDU WEWNĘTRZNEGO Bi,Ge,Li6,Sc,Tb,Y 10 UG/ML 5%HNO3 | OP | 1 |  |  | …% | */ Perkin Elmer Pureplus */ CPAchem |
|  | OW0151000000327 | ROZTWÓR MIANOWANY ANTYMONU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0049000000051 | ROZTWÓR MIANOWANY CYNKU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0052000000054 | ROZTWÓR MIANOWANY CHROMU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0053000000055 | ROZTWÓR MIANOWANY KADMU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0055000000058 | ROZTWÓR MIANOWANY MIEDZI (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0057000000059 | ROZTWÓR MIANOWANY NIKLU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0060000000062 | ROZTWÓR MIANOWANY OŁOWIU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0064000000066 | ROZTWÓR MIANOWANY MANGANU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0078000000079 | ROZTWÓR MIANOWANY MANGANU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0148000000324 | ROZTWÓR MIANOWANY ARSENU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW1139000000247 | ROZTWÓR MIANOWANY RTĘCI (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW12080000001 | ROZTWÓR MIANOWANY STRONTU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW1290000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY LITU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0025000000024 | ROZTWÓR MIANOWANY ŻELAZA (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0026000000025 | ROZTWÓR MIANOWANY ŻELAZA (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW1210000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY BORU (W H2O) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0147000000323 | ROZTWÓR MIANOWANY SELENU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW1203000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY WANADU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW1202000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY SREBRA (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0219000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY BARU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW0228000000001 | ROZTWÓR MIANOWANY GLINU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW10800000000185 | ROZTWÓR MIANOWANY MAGNEZU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW00940000000095 | ROZTWÓR MIANOWANY WAPNIA (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW00910000000092 | ROZTWÓR MIANOWANY SODU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OW00920000000093 | ROZTWÓR MIANOWANY POTASU (W HNO3) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000720 | ROZTWÓR MIANOWANY ZŁOTA (W HCl) DO ICP C=1000 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
| OGÓŁEM poz. 1÷94 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM PODATEK VAT poz. 1÷94 (do przeniesienia do formularza oferty |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |

*/ niepotrzebne skreślić lub usunąć