Tekst jednolity - Załącznik nr 2D – Wzór Wykazu cen dla Części 4

Nr sprawy: ZR-073/D/RZ/2025

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen dla Części 4

dot. zamówienia pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków”

Szkło, tworzywo sztuczne i materiały pomocnicze

| Lp | Indeks zamawiającego | Wyszczególnienie | JM | Ilość | Cena Jedn. w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) | Stawka VAT w % | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5X6) | 8 | 9 |
|  | 150503102 | BATERIA LITOWA 3,6V DO TERMOLOGERÓW | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000287 | BIBUŁA FILTRACYJNA JAKOŚCIOWA O ŚREDNIEJ SZYBKOŚCI SĄCZENIA | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150500101 | BUTELKA SZKLANA POJ. 250 ML Z KORKIEM PEŁNYM LUB DRĄŻONYM, PASUJĄCYM DO BUTELKI, Z SZEROKĄ SZYJĄ, Z CIEMNEGO SZKŁA | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158603601 | BUTELKA SZKLANA POJ. 500 ML Z SZEROKĄ SZYJKĄ BIAŁA | SZT | 300 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150500701 | BUTELKA SZKLANA POJ. 100 ML Z KORKIEM PEŁNYM LUB DRĄŻONYM, Z SZEROKĄ SZYJĄ | SZT | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150502201 | BUTELKA SZKLANA POJ. 250 ML Z PEŁNYM KORKIEM Z WĄSKĄ SZYJĄ | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002001 | BUTELKA SZKLANA POJ. 100 ML W/G WINKLERA | SZT | 30 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150502801 | BUTELKA Z TWORZYWA POLIPROPYLENU CZWOROKĄTNA Z SZEROKĄ SZYJKĄ POJ.250ML | SZT | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158607402 | BAGIETKA SZKLANA | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150900201 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 50 ML KL. A | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150900901 | CYLINDER MIAROWY PMP POJ. 50 ML KL. A | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150900801 | CYLINDER MIAROWY Z PMP POJ. 100 ML | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1589957B3 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 100 ML KL A | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150006902 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 250 ML | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150901901 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 250 ML | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150901901 | CYLINDER MIAROWY Z POLIPROPYLENU POJ. 250 ML | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150022402 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ.500 ML KL. A | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150006902 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ.500 ML KL. A | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 15901302 | CYLINDER MIAROWY Z PMP POJ. 1000 ML | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 15901801 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 1000 ML KL. A | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1589957B9 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 1000 ML KL. A | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158995702 | CYLINDER MIAROWY SZKLANY POJ. 2000 ML KL. A | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158611041 | GRUSZKA MAŁA | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158611042 | GRUSZKA DUŻA | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150013975 | FILTR DO ZESTAWU INFILTRACJI | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1500167AA | WĘŻYKI Z IGŁY DO SYSYEMU ULTRAFILTRACYJI DO ZAWORU INJEKCYJNEGO | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1500168A1 | WĘŻYKI Z SYSYEMU ULTRAFILTRACYJI DO ZAWORU INJEKCYJNEGO | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1500169A2 | WĘŻYKI DO POMPY PERTALYSTYCZNEJ | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1500170A4 | FILTR DO PREKOLUMNY RP2 GUARD/3,5 | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 152102798 | FILTR ASPIRACYJNY ELUENTU | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150016599 | FILTR ELUENTU | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158610492 | WIALKI V-11 ML | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 152500302 | GILZY EKSTRAKCYJNE CELULOZOWE OKRĄGŁODENNE | OP | 25 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158991702 | GILZY CELULOZOWE DO EKSTRAKTU ETEROWEGO | OP | 25 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153100102 | IGŁA PREPARACYJNA DŁ. 140 MM, Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153925802 | KIJ ALUMINIOWY TELESKOPOWY | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153902602 | KOLBA KJELDAHLA POJ. 250 ML | SZT | 20 |  |  | …% | FOSS |
|  | 153900101 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 1000 ML, Z KORKIEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153907101 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 1000 ML, Z KORKIEM | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002801 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 500 ML, Z KORKIEM | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153904301 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 250 ML KL.A, Z KORKIEM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158610302 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 200 ML, Z KORKIEM | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002901 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 100 ML, Z KORKIEM | SZT | 200 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003001 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 50 ML, Z KORKIEM | SZT | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153904702 | KOLBA MIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, Z KORKIEM | SZT | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153904801 | KOLBA SZKLANA STOŻKOWA Z SZEROKĄ SZYJKĄ POJ. 300 ML | SZT | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158992402 | KOLBA STOŻKOWA Z KORKIEM NA SZLIF FI=29/32 POJ. 250 ML Z KORKIEM | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153906502 | KOSZYK Z POLIPROPYLENU | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153906402 | KOSZYK ZE STALI KWASOODPORNEJ | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153901202 | KOSZYK ZE STALI KWASOODPORNEJ | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153905902 | KOSZ WIKLINOWY Z UCHWYTEM | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153906002 | KOSZYK Z TWORZYWA | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150004901 | KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM POJ 500 ML | SZT | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153900709 | KUWETA SZKLANA DO SPEKTROFOTOMETRU HELIOS 10 MM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153900710 | KUWETA SZKLANA DO SPEKTROFOTOMETRU HELIOS 50 MM | SZT | 7 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 153907202 | KUWETA FOTOGRAFICZNA BIAŁA Z TWORZYWA | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158991302 | MIESZADEŁKO MAGNETYCZNE W POWŁOCE TEFLONOWEJ 20 MM X 5 MM LUB 20 MM X 6 MM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 155302001 | NACZYŃKO EKSTRAKCYJNE | OP | 4 |  |  | …% | BUCHI-SET BEAKLRS |
|  | 155300301 | NACZYŃKO WAGOWE SZKLANE POJ. 15 ML | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150017702 | NOSIDŁO NA BUTELKI Z PE LUB PP | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156103802 | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE UNIWERSALNE PH 1-10 LUB PH 1-11, NA TAŚMIE | OP | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156103202 | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE UNIWERSALNE PH 1-10 | OP | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156105302 | PARAFILM SZEROKOŚCI 50 MM | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003601 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ.100 ML KL.A lub KL. AS | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156103001 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 50 ML KL.A lub KL. AS | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003701 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 20 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156101101 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1589956B8 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156103401 | PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 1 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156503501 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 25 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156100601 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 1589955B4 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156100701 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156100801 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 2 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156102501 | PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ.1 ML, KL. A lub KL. AS | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156102602 | PŁASZCZ GRZEJNY DO KOLB POJ. 500 ML | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150007602 | PROBÓWKA DURHAMA SZKLANA 5-8 X 25-27 MM | SZT | 300 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156103901 | PROBÓWKA DURHAMA SZKLANA 5-6 X 35 MM | SZT | 300 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156100201 | PROBÓWKA SZKLANA Z PROSTYM BRZEGIEM 16X160 MM | SZT | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156504801 | PROBÓWKA WIRÓWKOWA SZKLANA POJ. 100 ML | SZT | 8 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 159886902 | PROBÓWKI DO ZATĘŻARKI XCELVAP | SZT | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150007047 | PROBÓWKI DO JEDNOSTKI DESTYLACYJNEJ I MINERALIZATORA 250 ML | OP | 1 |  |  | …% | FOSS POLSKA SP. Z O.O. |
|  | 156902902 | SĄCZKI MIĘKKIE ILOŚCIOWE, BIBUŁOWE BEZPOPIOŁOWE 12,5 CM | OP | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156901002 | SĄCZKI ŚREDNIE ILOŚCIOWE FI 12,5 CM | OP | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156902402 | SĄCZKI TWARDE BIBUŁOWE FI 12,5 CM | OP | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156902602 | SĄCZKI ILOŚCIOWE BIBUŁOWE FI 7 CM | OP | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156903101 | SZALKA PETRIEGO SZKLANA | SZT | 200 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158606927 | MIKROSKOPOWE SZKIEŁKA NAKRYWKOWE 22X22 MM | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158606826 | MIKROSKOPOWE SZKIEŁKA PODSTAWOWE 76X26 MM | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 157300902 | TACKI ALUMINIOWE | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003801 | TRYSKAWKA Z POLIPROPYLENU POJ. 250 ML | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158102302 | WATA BAWEŁNIANA | OP | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158101202 | WORKI AUTOKLAWALNE BEZ NADRUKU WYMIARY 300X500 | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158101302 | WORKI AUTOKLAWALNE BEZ NADRUKU WYMIARY 600X780 | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 2621963 | WORKI STRUNOWE POJEMNOSCI OK 720ML | OP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 2621964 | WORKI STRUNOWE POJEMNOSCI OK 100ML | OP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158600101 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 3000 ML Z WYLEWEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150005601 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 2000 ML Z WYLEWEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002601 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 1000 ML Z WYLEWEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150005001 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 600 ML Z WYLEWEM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002401 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 400 ML Z WYLEWEM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002501 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 150 ML Z WYLEWEM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150005501 | ZLEWKA SZKLANA WYSOKA POJ. 50 ML Z WYLEWEM | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150019902 | ZLEWKA SZKLANA NISKA POJ. 3000 ML Z WYLEWEM | SZT | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150002701 | ZLEWKA SZKLANA NISKA POJ. 1000 ML Z WYLEWEM | SZT | 7 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158500401 | ZLEWKA SZKLANA NISKA POJ. 600 ML Z WYLEWEM Z UCHWYTEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158500001 | ZLEWKA SZKLANA NISKA POJ. 100 ML Z WYLEWEM | SZT | 60 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150007502 | ZLEWKA WAHADŁOWA Z WYLEWEM POJ. 1000 ML, DO CZERPAKA=PRÓBOPOBIERAKA | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158600302 | ZLEWKA WAHADŁOWA Z WYLEWEM POJ. 2000 ML, | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003301 | ZLEWKA Z POLIPROPYLENU POJ. 3000 ML Z WYLEWEM Z UCHWYTEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150003401 | ZLEWKA Z POLIPROPYLENU POJ. 1000 ML Z WYLEWEM Z UCHWYTEM | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158501401 | ZLEWKA Z POLIPROPYLENU POJ. 500 ML Z WYLEWEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158500701 | ZLEWKA Z POLIPROPYLENU POJ. 250 ML Z WYLEWEM | SZT | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 156504102 | PAPIER PAKOWY SA NBL 50 G/M2 | KG | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 21377001A1 | PĘSETA PRECYZYJNA Z BARDZO WĄSKIMI KOŃCÓWKAMI | SZT | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 2158500150 | PĘSETA ZE STALI | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150902802 | ZESTAW DO SĄCZENIA PRÓŻNIOWEGO | SZT | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
| OGÓŁEM poz. 1÷117 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM PODATEK VAT poz. 1÷117 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |

Tekst jednolity - Załącznik nr 2E – Wzór Wykazu cen dla Części 5

Nr sprawy: ZR-073/D/RZ/2025

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen dla Części 5

dot. zamówienia pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków”

Odczynniki chemiczne i testy

| L.p. | Indeks zamawiającego | Wyszczególnienie | JM | Ilość | Cena Jedn. w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) | Stawka VAT w % | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 |
|  | OD000145 | 1,5 DIPHENYLCARBAZIDE CZ.D.A | G | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000222 | 4-AMINOANTYPIRYNA CZ.D.A. | G | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000111 | 4-AMINOBENZENOSULFONAMID CZ.D.A. | OP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000092 | ACETON CZ.D.A. | L | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000226 | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZ.D.A. | L | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000065 | AMONIAK ROZTWÓR 25% CZ.D.A. | L | 6 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000048 | AMONU CHLOREK CZ.D.A. | KG | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000064 | AMONU MOLIBDENIAN 4 WODNY CZ.D.A. | KG | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000199 | AMONU NADSIARCZAN CZ.D.A. | KG | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000026 | AMONU OCTAN CZ.D.A. | KG | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000003 | AMONU ŻELAZA (II) SIARCZAN 6 WODNY (SÓL MOHRA) CZ.D.A. | G | 1500 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000142 | BARU CHLOREK 2 WODNY CZ.D.A. | G | 1000 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000259 | BROMKI / BROMIANY FIX 0,05 MOL/L, NIEZAWIERAJĄCY RTĘCI | AMP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000035 | CEZU CHLOREK CZ.D.A. | G | 150 |  |  | …% | */ACROS ORGANICS */ROTH |
|  | OD000264 | CHLOROAMINA T 3HYDRAT CZ.D.A. | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000109 | CHLOROFORM CZ.D.A. | L | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000006 | CHLOROWODOREK 1,10-FENANTROLINY 1 WODNY CZ.D.A. | G | 100 |  |  | …% | */ AVANTOR */ CHEMPUR |
|  | OD000123 | CYNKU SIARCZAN 7 WODNY CZ.D.A. | G | 250 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000046 | CZERŃ ERIOCHROMOWA T WSKAŹNIK | G | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000011 | CZERWIEŃ METYLOWA WSKAŹNIK CZ.D.A | G | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000707 | CRM DO EKSTRAKTU ETEROWEGO (Total oil and Grease) | OP | 6 |  |  | …% | */ ACCU STANDARD |
|  | OD000102 | ETER NAFTOWY CZ.D.A. | L | 230 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000066 | FENOLOFTALEINA CZ.D.A. R-R 1% | L | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000032 | FERROINY SIARCZAN 1/40 MOLARNY | ML | 500 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000523 | FLORISIL ® DO KOLUMN CHROMATOGRAFICZNYCH krzemian magnezu 60/100mesh | G | 2000 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000342 | GLICEROL BEZWODNY CZ.D.A | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000265 | GLUKOZA CZ | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000015 | HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODOREK CZ.D.A. | KG | 1,5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000042 | KWAS AZOTOWY 65% CZ.D.A. | L | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000094 | KWAS BOROWY CZ.D.A. | OP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000009 | KWAS L (+)-ASKORBINOWY CZ.D.A. | KG | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000215 | KWAS L-GLUTAMINOWY | OP | 1 |  |  | …% | Thermo scientific |
|  | OD000272 | KWAS NADCHLOROWY 70% CZ.D.A | ML | 500 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000007 | KWAS OCTOWY MIN. 99,5% CZ.D.A. | L | 9 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000040 | KWAS ORTOFOSFOROWY 85 % CZ.D.A. | L | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000078 | KWAS SIARKOWY CZ.D.A. 95-97% | L | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000088 | KWAS SIARKOWY CZ.D.A. 95-97% | L | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000254 | KWAS SIARKOWY ODWAŻKA ANALITYCZNA/FIX 0,05MOL CZ.D.A. | AMP | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000234 | KWAS SOLNY 35-38% CZ.D.A. | L | 7 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000154 | KWAS SOLNY ODWAŻKA ANALITYCZNA/ FIX 0,1 MOL | SZT | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000063 | KWAS SZCZAWIOWY 2 WODNY CZ.D.A. | KG | 0,5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000034 | LANTANU TLENEK CZ.D.A. | G | 300 |  |  | …% | */ ACROS ORGANICS */ Thermo Fisher |
|  | OD000289 | MAGNEZU CHLOREK 6 HYDRAT CZ.D.A | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000010 | MAGNEZU DISODU SÓL EDTA 2 WODNA CZ.D.A. | KG | 0,1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000270 | MAGNEZU TLENEK CZ.D.A. | G | 3000 |  |  | …% | */ CHEMPUR */ ALCHEM |
|  | OD000147 | MANGANU SIARCZAN BEZWODNY CZ.D.A. | KG | 0,1 |  |  | …% | */ CHEMPUR */ AVANTOR |
|  | OD000271 | MIEDZI SIARCZAN 5 x HYDRAT CZ.D.A | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000017 | N-(1-NAFTYLO)ETYLENODIAMINY DICHLOROWODOREK CZ.D.A. | G | 20 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000276 | N,N-DIETYLO-P-FENYLENODIAMINY SIARCZAN CZ.D.A | G | 50 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000237 | PIRYDYNA CZ.D.A | L | 0,5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000214 | POTASU AZOTAN CZ.D.A | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000213 | POTASU CHLOREK CZ.D.A. | OP | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000136 | POTASU CHROMIAN CZ.D.A. | KG | 0,5 |  |  | …% | */ AVANTOR */ VWR |
|  | OD000047 | POTASU DWUCHROMIAN CZ | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000031 | POTASU FOSFORAN JEDNOZASADOWY CZ.D.A. H2KPO4 | G | 1000 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000019 | DI-POTASU WODOROFOSFORAN DWUZASADOWY CZ.D.A. HK2PO5 | KG | 0,5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000101 | POTASU JODEK CZ.D.A. | KG | 0,5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158992302 | POTASU HEKSACYJANOŻELAZIAN (III) CZDA | SZT | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000224 | SODU POTASU WINIAN CZ.D.A | KG | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000282 | POTASU WINIAN ANTYMONYLO 0,5 WODNY CZ.D.A. | G | 500 |  |  | …% | CHEMPUR |
|  | OD000100 | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. | KG | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000257 | REZORCYNA C CZ.D.A. | G | 100 |  |  | …% | */ AVANTOR */ CHRMPUR |
|  | OD000448 | ROZTWÓR-ELEKTROLIT REFERENCYJNY KCL 3 MOL/L BEZ AG+ | OP | 5 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150100902 | ROZTWÓR ELEKTROLITU DO SONDY TLENOWEJ | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 150101002 | ROZTWÓR CZYSZCZĄCY DO SONDY TLENOWEJ | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000127 | RTĘCI (II) SIARCZAN CZ.D.A. | G | 1000 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000020 | SKROBIA ROZPUSZCZALNA CZ.D.A. | KG | 0,25 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000262 | SODU AZYDEK CZ.D.A | G | 100 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000080 | SODU CHLOREK CZ.D.A. | KG | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000038 | SODU DICHLOROIZOCYJANURAN CZ.D.A. | KG | 0,05 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000045 | SODU SALICYLAN CZ.D.A. | G | 2000 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000103 | SODU SIARCZAN BEZWODNY CZ.D.A. | KG | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000014 | DI-SODU WODOROFOSFORAN BEZWODNY CZ.D.A | KG | 0,5 |  |  | …% | */ CHEMPUR */ VWR |
|  | OD000400 | DI-SODU EDTA WERSENIAN 2 HYDRAT | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000013 | DI-SODU WERSENIAN ODWAŻKA ANALITYCZNA FIX 0,05 MOL/L (0.1 N) | SZT | 15 |  |  | …% | */ (EDTA)AVANTOR */ CHEMPUR */ EUROCHEM |
|  | OD000251 | SODU TIOSIARCZAN ODWAŻKA ANALITYCZNA FIX 0,1 MOL/L CZ.D.A | AMP | 1 |  |  | …% | */ AVANTOR */ BAKER |
|  | OD000263 | SODU WODOROTLENEK ODWAŻKA ANALITYCZNA FIX 0,1N CZ.D.A. | AMP | 3 |  |  | …% | */ AVANTOR */ BAKER |
|  | OD000005 | SODU WODOROTLENEK - mikrogranulki CZ.D.A. | KG | 30 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000509 | SREBRA AZOTAN CZ.D.A. | G | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000236 | SREBRA SIARCZAN CZ.D.A. | KG | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000117 | TABLETKI KJELDAHLA Z SELENEM (wieninger) | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000371 | TESTY KUWETOWE LANGE - DETERGENTY NIEJONOWE 0,2-6,0 MG/L | OP | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | 158910697 | TESTY LANGE TEST KUWETOWY DETERGENTY ANIONOWE 0,1-4 MG/L | OP | 15 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000372 | TESTY KUWETOWE LANGE - SIARCZKI TEST KUWETOWY 0,1-2 MG/L | OP | 2 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000464 | TESTY LANGE TEST KUWETOWY CHZT 0-150 MG/L O2 | OP | 15 |  |  | …% | LANGE |
|  | OD000044 | TRI SODU CYTRYNIAN 2 WODNY CZ.D.A. | KG | 3 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000255 | TRIETANOLOAMINA CZ.D.A. | L | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000526 | WODA UTLENIONA 30% PERHYDROL H202 | L | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000566 | WAPNIA CHLOREK CZ.D.A | OP | 1 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000430 | VISOCOLOR HE 0,02-0,6 MG CL2/L UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA CHLORU WOLNEGO I OGÓLNEGO | OP | 4 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
|  | OD000283 | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA WSKAŹNIK CZ.D.A. | G | 10 |  |  | …% | ………. Nr kat.……. |
| OGÓŁEM poz. 1÷91 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| PODATEK VAT dot. poz. …….. - __% |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM PODATEK VAT poz. 1÷91 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  | zł |

*/ niepotrzebne skreślić lub usunąć