
	[image: image1.jpg]



	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103  *  85-817 BYDGOSZCZ  *  SKRYTKA POCZTOWA 604

	KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031
	ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes   Zarządu   -   mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu   -   mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu   -   mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu   -   mgr inż. Jakub Wysocki
	TELEFON:  52 586 06 00

FAX:  52 586 05 93

52 586 05 83

adres e -mail:  bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl

adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24


ZR-073/D/RZ/2025 

   Bydgoszcz, 30.01.2026 r.

	


Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody Ścieków” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Czy ze względu na rozmiar postępowania Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 6 lutego 2026 r.?
Odpowiedź: Patrz: Modyf_SIWZ_02 z dnia 30.01.2026 r.
Część 4 - Szkło, tworzywo sztuczne i materiały pomocnicze
2. Pytanie: Dotyczy części 4: Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla pozycji 13, 15,17, 21, 22, 39, 43, 68, 72 do 90 dni, ponieważ czas oczekiwania na świadectwo wzorcowania jest wydłużony.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1)
3. Pytanie: Dotyczy części 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie szkła miarowego w klasie AS dla pozycji: 64-75.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 2) i 3)
Część 5 – Odczynniki chemiczne i testy
4. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 1. 1,5 DIPHENYLCARBAZIDE CZ.D.A- podany nr kat. odpowiada op 50g. Czy zamawiający miał na myśli nr kat. 23550.120 (op 10g)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.
5. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 23. FENOLOFTALEINA CZ.D.A. R-R 1% CHEMPUR nr kat. 274 145 134 -podany nr kat. odpowiada FENOLOFTALEINIE CZ.D.A. R-R 0,1%. Czy zamawiający miał na myśli r-ór 1% o nr kat. 274145136?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 4)
6. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 25.FLORISIL ® DO KOLUMN CHROMATOGRAFICZNYCH krzemian magnezu 60/100mesh MACHERY-NAGEL nr kat. 81710.1 -podany nr kat. nie istnieje w katalogu producenta. Czy zamawiający miał na myśli nr kat. 815710.1?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 5)
7. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 27.GLUKOZA CZ CHEMPUR nr kat. 200-075-1-podany nr kat. nie istnieje w katalogu producenta. Czy zamawiający miał na myśli nr kat. 444595600?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 6)

8. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 38 .KWAS SIARKOWY ODWAŻKA ANALITYCZNA/FIX 0,05MOL CZ.D.A Avantor nr kat 575063165-produkt został wycofany z katalogu producenta.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 7)
9. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 40. KWAS SOLNY ODWAŻKA ANALITYCZNA/ FIX 0,1 MOL AVANTOR nr kat.575313163-produkt został wycofany z katalogu producenta.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 8)
10. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 53.POTASU CHROMIAN CZ.D. AVANTOR nr kat.7789-006 -podany nr kat. nie istnieje w katalogu producenta. Czy zamawiający miał na myśli nr kat. BA0250118?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 9)
11. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 57.POTASU JODEK CZ.D.A. AVANTOR nr kat.738170113-033-1-podany nr kat nie istnieje w katalogu producenta. Czy zamawiający miał na myśli nr kat.743160117?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 10)
12. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 60. POTASU WINIAN ANTYMONYLO 0,5 WODNY CZ.D.A.AVANTOR nr kat. 148560110 lub CHEMPUR nr kat. 421 485 604 OP = 500 G-podany nr kat. Avantora odpowiada pozycji Antymonylu potasu winian 3 . hydrat CZDA, który występuje tylko w op 100g, natomiast podany nr kat. Chempura odpowiada antymonylu potasu winian 0,5hydrat czysty. Proszę o podanie prawidłowego nr kat.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 11) i 12)
13. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 71.SODU SALICYLAN CZ.D.A. CHEMPUR nr kat. 008 075 205 -podany nr kat nie istnieje w katalogu producenta. Czy zamawiający miał na myśli nr kat 118075205?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 13)
14. Pytanie: Dotyczy części 5: poz. 87. TRIETANOLOAMINA CZ.D.A. AVANTOR nr kat.848430119 OP = 0,5 L- producent posiada w ofercie jedynie opakowania 1 l. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę 2 op 500 ml, na jedno opakowanie 1l?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 14)

Modyfikacja treści SIWZ
Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody Ścieków”:

UMOWA
1) W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dla części 1-10 zmienia się treść w § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Termin wykonania zamówionej dostawy wynosi:

a) 30 dni dla Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz Części 4 z wyjątkiem pozycji wymienionych w pkt b)
b) 90 dni dla Części 4 poz. 13, 15, 17, 21, 22, 39, 43, 68, 72 Wykazu cen dla Części 4
od dnia otrzymania e-mailem zamówienia złożonego przez osoby/osobę wymienione w § 5 ust. 1 lub osobę/osoby przez nią/nich upoważnioną.”
Część 4
2) W załączniku 2D do SIWZ – Wykazie cen dla Części 4, w tabeli zmienia się treść poz. od 64 do 75, które otrzymują brzmienie:
	64
	150003601
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ.100 ML KL.A lub KL. AS
	SZT
	5
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	65
	156103001
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 50 ML KL.A lub KL. AS
	SZT
	5
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	66
	150003701
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 20 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	5
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	67
	156101101
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	5
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	68
	1589956B8
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	6
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	69
	156103401
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 1 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	2
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	70
	156503501
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 25 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	15
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	71
	156100601
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	20
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	72
	1589955B4
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	2
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	73
	156100701
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	10
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	74
	156100801
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 2 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	10
	
	
	…%
	…….

Nr kat….

	75
	156102501
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ.1 ML, KL. A lub KL. AS
	SZT
	10
	
	
	…%
	…….

Nr kat….


3) W załączniku 7D do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 4, w tabeli, zmienia się treść poz. od 64 do 75, które otrzymują brzmienie:
	64
	150003601
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ.100 ML KL.A lub KL. AS
	 KLASY A lub KL. AS
	SZT
	5

	65
	156103001
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 50 ML KL.A lub KL. AS
	KLASY A lub KL. AS
	SZT
	5

	66
	150003701
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 20 ML, 

KL. A lub KL. AS
	KLASY A lub KL. AS
	SZT
	5

	67
	156101101
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, 

KL. A lub KL. AS
	KLASY A lub KL. AS
	SZT
	5

	68
	1589956B8
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, 

KL. A lub KL. AS
	KLASY A lub KL. AS 

ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA
	SZT
	6

	69
	156103401
	PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ. 1 ML, 

KL. A lub KL. AS
	KLASY A lub KL. AS
	SZT
	2

	70
	156503501
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 25 ML, 

KL. A lub KL. AS
	CZESKA ZE SKALĄ W KOLORZE BRĄZOWYM  lub równoważna
	SZT
	15

	71
	156100601
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, 

KL. A lub KL. AS
	CZESKA ZE SKALĄ W KOLORZE BRĄZOWYM  lub równoważna
	SZT
	20

	72
	1589955B4
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 10 ML, 

KL. A lub KL. AS
	 KLASY A lub KL. AS

 ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA
	SZT
	2

	73
	156100701
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 5 ML, 

KL. A lub KL. AS
	CZESKA ZE SKALĄ W KOLORZE BRĄZOWYM  lub równoważna
	SZT
	10

	74
	156100801
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ. 2 ML, 

KL. A lub KL. AS
	Z PASKIEM SHELLBACHA
	SZT
	10

	75
	156102501
	PIPETA WIELOMIAROWA SZKLANA POJ.1 ML, 

KL. A lub KL. AS
	Z PASKIEM SHELLBACHA
	SZT
	10


Część 5
4) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 23, która otrzymuje brzmienie:
	23
	OD000066
	FENOLOFTALEINA CZ.D.A.  R-R 1%  
	CHEMPUR nr kat. 274 145 136 lub równoważny OP = 0,5 L
	L
	1
	przynajmniej rok


5) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 25, która otrzymuje brzmienie:
	25
	OD000523
	FLORISIL ® DO KOLUMN CHROMATOGRAFICZNYCH krzemian magnezu 60/100mesh 
	MACHERY-NAGEL nr kat. 815710.1 lub równoważny 

OP = 1000 G
	G
	2000
	przynajmniej rok


6) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 27, która otrzymuje brzmienie:
	27
	OD000265
	GLUKOZA CZ
	NR CAS: 50-99-7 

CHEMPUR nr kat. 444595600  lub równoważny OP = 100 G
	G
	100
	przynajmniej rok


7) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 38, która otrzymuje brzmienie:
	38
	OD000254
	KWAS SIARKOWY ODWAŻKA ANALITYCZNA/FIX  0,05MOL CZ.D.A.
	NR CAS 7664-93-9


	AMP
	3
	przynajmniej rok


8) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 40, która otrzymuje brzmienie:
	40
	OD000154
	KWAS SOLNY ODWAŻKA ANALITYCZNA/ FIX 0,1 MOL
	
	SZT
	10
	przynajmniej rok


9) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 53, która otrzymuje brzmienie:
	53
	OD000136
	POTASU CHROMIAN CZ.D.A. 
	NR CAS 7789-00-6

AVANTOR nr kat.BA0250118 lub VWR nr kat. 26774.236 

OP = 0,5 KG
	KG
	0,5
	przynajmniej rok


10) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 57, która otrzymuje brzmienie:
	57
	OD000101
	POTASU JODEK CZ.D.A. 
	AVANTOR nr kat.743160117 lub równoważny 

OP = 0,5 KG
	KG
	0,5
	przynajmniej rok


11) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 60, która otrzymuje brzmienie:
	60
	OD000282
	POTASU WINIAN ANTYMONYLO 0,5 WODNY CZ.D.A. 
	CHEMPUR nr kat. 111485604 OP = 500 G
	G
	500
	przynajmniej rok


12) W załączniku 2E do SIWZ – Wykazie cen dla Części 5, w tabeli zmienia się treść poz. 60 która otrzymuje brzmienie:
	60
	OD000282
	POTASU WINIAN ANTYMONYLO 0,5 WODNY CZ.D.A. 
	G
	500
	
	
	…%
	CHEMPUR


13) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 71, która otrzymuje brzmienie:
	71
	OD000045
	SODU SALICYLAN CZ.D.A. 
	CHEMPUR nr kat. 118075205 lub Thermo scientific nr kat. A17056.30 lub równoważny 
OP = 500 G
	G
	2000
	przynajmniej rok


14) W załączniku 7E do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 5, w tabeli, zmienia się treść poz. 87, która otrzymuje brzmienie:
	87
	OD000255
	TRIETANOLOAMINA CZ.D.A. 
	AVANTOR nr kat.848430119 lub równoważny OP = 0,5 L (dopuszczalne OP = 1 L)
	L
	1
	przynajmniej rok


W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst załączników nr 2D i 2E do SIWZ - wzorów Wykazów cen dla części 4 i 5.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

                                         Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
PAGE  

