
	[image: image1.jpg]



	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103  *  85-817 BYDGOSZCZ  *  SKRYTKA POCZTOWA 604

	KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031
	ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes   Zarządu   -   mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu   -   mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu   -   mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu   -   mgr inż. Jakub Wysocki
	TELEFON:  52 586 06 00

FAX:  52 586 05 93

52 586 05 83

adres e -mail:  bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl

adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24


ZR-073/D/RZ/2025 

   Bydgoszcz, 05.02.2026 r.

	


Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody Ścieków” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Dot. Części 1, poz. 28 Zamawiający wymaga dostarczenia pentanu nie zawierający BTEX-ów. Jednakże wymienione produkty danych producentów nie spełniają tych wymagań, ponieważ nie posiadają informacji o braku zawartości BTEX-ów i nie podają informacji o minimalnej zawartości benzenu, Toluenu, Etylobenzenu, o-ksylenu, m-ksylenu, p-ksylenu co oznacza, ze nie były oznaczane. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie specyfikacji A lub B:
Specyfikacja A:
[image: image2.png]Assay (GC-FID) min. 99.0 %
“Acidity (as CH,COOH) max 0002 %
Colour (APHA) max. 5
Residue on evaporation max. 00001 %
Water (k) max. 0005 %
WV-Transmission at 200 nm min. 50%
Fluorescence at 254 nm (a5 Quinine) max. 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (a5 Quinine) max. 1 ppb
‘GC-ECD: Peak (as heptachlor eporide) max. 10 g/
‘GC-ECD:Peaks (dioxines, furanes and PCB) max. 5 ng/l
‘GC-ECD: Peak (as lindane) max 2 ng/l
‘GC-NPD: Peak (as ethylparathion) max. 5 ng/l
PAH (by HPLO max.2 ppb
Hydrocarbons (G to Cao) max. 005 mg/l

Suitable for organic trace analysis and GC-MS.





Specyfikacja B:

[image: image3.png]Assay (€O

Water (KF) max. 50 ppm
Free acid (as CH,CO0H) max. 10 ppm
Residue on evaporation max. 5 ppm
Total Sulphur (5) max. 2 ppm
‘GCECD: Peak (s lindan) max. 3 ng/l.
‘GCNPD: Peak (as ethylparathion) max. 3 ng/l.
Colour (APHA) max 10

For pesticide and residue analysis





Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia produktu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

                                         Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
PAGE  

