OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Nazwa zamówienia: „Remont zbiornika wody na terenie Stacji wodociągowej „Czyżkówko”
Numer sprawy: ZR-060/Rb/RZ/2025
Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.02.2026
ZMIANY W OGŁOSZENIU
1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt 4

     Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: w pkt. 4
      W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

   a)  remont wnętrza zbiornika nr 3 od ulicy Koronowskiej

- mycie powierzchni sufitu 2 279,64 m2 wraz z naprawą ubytków, zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
- usunięcie powłok wodoszczelnych wraz z punktową iniekcją na ścianach, oraz odtworzeniem powłok 2 składnikowych elastyczną mikrozaprawą 
- usunięcie powłok wodoszczelnych poprzez mycie, wysokociśnieniowe/strumieniowo – ściernie, 

b) remont posadzki w komorze zasuw zbiornika nr 2 od ulicy Siedleckiej

- rozebranie posadzki – ściąganie płytek zaprawie cementowej, 

- frezowanie powierzchni po skuciu,

- wykucie bruzdy na odwodnienie liniowe, 

- montaż odwodnienia liniowego,

- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrównanie posadzki żywicą epoksydową,

- wykonanie spadków masą polimero – betonową,

- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrówanie posadzki żywicą epoksydową,
- wykonanie spadków masą polimerowo-betonową,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej, 

- uszczelnienie styków przez wklejenie taśmy wodoszczelnej, 

- wykonanie warstwy bufurującej żywicą, gruntującej, żywicznej – wierzchniej,

- wykonanie posadzki epoksydowo – poliuretanowej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretaniowym,
- przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie/piaskowanie,

- wykonanie spadków, reprofilacja powierzchni, warstw gruntowej, posadzki epoksydowo – poliuretanowej, warstwy żywicznej – wierzchniej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretanowym

CPV: 45262330-3, 35121500-3, 45232150-8.

     W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

                3.2.1. Zakres rzeczowy obejmuje: 
      a) remont wnętrza zbiornika nr 3 od ulicy Koronowskiej,
- mycie powierzchni sufitu 2 279,64 m2 wraz z naprawą ubytków, zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
- usunięcie powłok wodoszczelnych, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC wraz z punktową iniekcją na ścianach, oraz odtworzeniem powłok 2 składnikowych elastyczną mikrozaprawą 
- usunięcie powłok wodoszczelnych poprzez mycie, wysokociśnieniowe /strumieniowo – ściernie, 

b) remont posadzki w komorze zasuw zbiornika nr 2 od ulicy Siedleckiej

- rozebranie posadzki – ściąganie płytek zaprawie cementowej, 

- frezowanie powierzchni po skuciu,

- wykucie bruzdy na odwodnienie liniowe, 

- montaż odwodnienia liniowego,

- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrównanie posadzki żywicą epoksydową,

- wykonanie spadków masą polimero – betonową,

- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrówanie posadzki żywicą epoksydową

- wykonanie spadków masą polimerowo-betonową

- wykonanie izolacji wodoszczelnej 

- uszczelnienie styków przez wklejenie taśmy wodoszczelnej 

- wykonanie warstwy bufurującej żywicą, gruntującej, żywicznej – wierzchniej,

- wykonanie posadzki epoksydowo – poliuretanowej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretaniowym

- przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie/piaskowanie,

- wykonanie spadków, reprofilacja powierzchni, warstw gruntowej, posadzki epoksydowo – poliuretanowej, warstwy żywicznej – wierzchniej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretanowym”.

- skucie głuchej warstwy, zarysowanie szlichty i wykonanie nowej szlichty z      polimerobetonu na warstwie szczepnej
                CPV: 45262330-3, 35121500-3, 45232150-8.

    2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt 7 
     Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: w pkt. 7
     W ogłoszeniu jest: Termin: 26.03.2026 godz. 11:00.

     W ogłoszeniu powinno być: Termin: 26.03.2026 godz. 11:00.

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki
PAGE  
1

