OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
Nr sprawy: ZR-005/Rb/RZ/2026
Nazwa zamówienia: „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”.
1. Zamawiający   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Tel:  52 58 60 982 Faks: 52 58 60 984 adres e-mail:  tz3@mwik.bydgoszcz.pl    
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.mwik.bydgoszcz.pl 

4. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia są: roboty budowlane 3 domków typu BRDA na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Plażowej 4 w Grzybowie (6 szt. elementów elewacji wraz z oknami i drzwiami plus szyby), w tym: 
a) demontaż pakietów okiennych i drzwiowych wraz z ościeżnicami,

b) demontaż boazerii elewacyjnej,

c) demontaż oświetlenia zewnętrznego drzwi wejściowych,

d) demontaż jednostronnego odeskowania ścian z desek gr. 24mm,

e) ułożenie izolacji z folii paroszczelnej,

f)      demontaż parapetów,

g) demontaż jętek,

h) utylizacja zdemontowanych pakietów okiennych wraz z zdemontowaną boazerią oraz innymi elementami z drewna z elewacji domków typu BRDA,

i) montaż drewnianych pakietów okiennych (rozwierno-uchylnych) jednokomorowych wraz z ościeżnicą z drewna (2 tafle szkła gr. 1 sztuki tafli 3mm, rama dystansowa gr.6mm gięta wraz z łącznikami), parametry okien:

· oceny zgodności - system 3 

· wodoszczelność klasa E750

· przepuszczalność powietrza – klasa 4

· przenikalność cieplna pakietu szybowego Ug=1,1 W/m2K

· przenikalność cieplna dla okna U=1,3 W/m2K

· substancje niebezpieczne – nie zawiera

j)      montaż parapetów drewnianych gr. min.5cm
k) montaż na nowej elewacji oświetlenia zewnętrznego drzwi wejściowych,
l) montaż drzwi wejściowych pełnych i ościeżnic wraz z naświetlem górnym z zamkiem patentowym, klamką i stopką w kolorze drewnopodobnym. Parametry drzwi: 
· odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie próbne - klasa 2, ugięcie
 ramy – klasa C

· wodoszczelność – klasa 6B

· przenikalność cieplna nie większa niż 1 [W/m2K]

· przepuszczalność powietrza – klasa 4

· substancje niebezpieczne – nie zawiera

m) montaż deski elewacyjnej gr.=23mm na elewacji wraz z dwukrotnym, obustronnym impregnowaniem środkiem grzybobójczym, kolor mahoń, deska szer.=14cm, łączona pióro wpust.
n) wkręt do montażu drewna ze ściętym szpicem, łeb stożkowy- żebrowany, gniazdo Torx, ocynkowany, hartowany,
o) montaż jętek,
p) wykończenie okien (po stronie wewnętrznej i zewnętrznej) impregnowanymi listwami drewnianymi,
q) obróbka blacharska z blachy powlekane REL 3011 wiatrownic domków typu BRDA,
r) montaż siłowników do drzwi wejściowych w ilości 3 szt. wraz ze stopką blokującą
CPV: 45421000-4, 45421130-4, 45421100-5
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 02.06.2026r
6. Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT 
7. Miejsce i termin składania ofert 
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 19.03.2026 godz. 11:00.

8. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł.
10. Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się  miejscem robót, odbędzie się 13.03.2026 o godz. 11:00 na terenie na terenie Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego w Grzybowie przy ul. Plażowej 4.

                                                                                                 Z poważaniem

                                           Członek Zarządu                                  Członek Zarządu

                                      Maria Gierszewska                            Agnieszka Abrahamowicz
PAGE  

