Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-033/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych”

Zakres rzeczowy obejmuje sukcesywne dostawy, fabrycznie nowych, opasek do nawierceń, zasuwek żeliwnych oraz trzpieni teleskopowych o parametrach

- Zasuwki powinny spełniać następujące wymagania konstrukcyjne:

- Zasuwki gwintowane, wykonane i sprawdzane zgodnie z normami PN-EN 1074-1 oraz PN-EN 1074-2

- Ciśnienie nominalne PN 10

- Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną.

- Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zgodnie z PN-EN 1563

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 – 1:1998 z walcowym polerowanym gwintem, zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna

- Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- Wszystkie odkryte elementy żeliwne epoksydowane na całej powierzchni lub pokryte powłoką nylonową (np. typu Rilsan) zapewniającą minimalną grubość powłoki 250 µm

- Przyczepność powłoki do malowania podłoża – min. 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- Prosty przelot zasuwy bez gniazda

- Wrzeciono łożyskowane

- Każda zasuwka powinna posiadać na korpusie wytłoczenie logo firmy

- Wszystkie gwinty wewnętrzne zasuwek co najmniej w rozmiarze średnicy nominalnej zasuwki, dotyczy zasuwek z GW/GW i GW/GZ

- Opaski do nawierceń powinny spełniać następujące wymagania konstrukcyjne:

- Ciśnienie nominalne PN 10

- Korpus (w przypadku opasek na PCV i PE) oraz siodło (w przypadku opasek na stal, żeliwo i AC) wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zgodnie z PN-EN 1563

- Wszystkie odkryte elementy żeliwne epoksydowane na całej powierzchni lub pokryte powłoką nylonową (np. typu Rilsan) zapewniającą minimalną grubość powłoki 250 µm

- Minimalna przyczepność powłoki 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- Śruby, nakrętki, podkładki i taśma wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998

- Uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną

- Możliwość nawiercenia pod ciśnieniem

- Znakowanie króćca zgodnie z PN-EN 1074

- Wszystkie opaski do nawierceń z gwintem wewnętrznym 2”

Opaski uniwersalne muszą pasować na rury stalowe, żeliwne oraz A-C nietoczone.

- Trzpienie teleskopowe powinny spełniać następujące wymagania konstrukcyjne:

- Trzpienie teleskopowe połączone z zasuwką w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie (zawleczka, śruba kontrująca, trzpień nakręcany na zasuwkę, wykonany na zatrzaski itp.)

- Trzpienie wykonane ze stali ocynkowanej,

- Konstrukcja teleskopu uniemożliwiająca przypadkowe rozdzielenie elementów teleskopowych

- Kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zgodnie z PN-EN 1563

UWAGA!  Zasuwki i opaski do nawierceń jednego producenta.

Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: Z-033/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.