Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen ZAMIENNY

Nr sprawy: Z-067/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO”

| L.p. | Wyszczególnienie |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 /4x5/ |
| 1 | Koszt przeglądu miesięcznego bez uwzględnienia części zużywających się |  | miesiąc | 12 |  |  |
| 2 | Koszt jednorazowy zakupu oprogramowania antywirusowego ESET smart security (ważność licencji 1 rok) |  | rok | 1 |  |  |
| 3 | Koszt usunięcia awarii bez dojazdu, interwencja zdalna (bez części zamiennych) |  | r-g | 24 |  |  |
| 4 | Koszt usunięcia awarii z dojazdem (na miejscu, bez części zamiennych) |  | r-g | 24 |  |  |
| Wykaz materiałów zużywających się dla ITPO: w tym |  |  |  |  |  |  |
| MIR 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtry komory |  | miesiąc | 12 |  |  |
| GRAPHITE 52 M |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw naprawczy pompy |  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Filtr stalowy próbki |  | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Zestaw filtrów do FESTO |  | kpl. | 2 |  |  |
| SONDA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr sondy |  | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Filtr ceramiczny HOFI BOX |  | szt. | 3 |  |  |
| 11 | Osuszacz permeacyjny |  | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Regeneracja katalizatora |  | szt. | 1 |  |  |
| DURAG 808 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Filtr dmuchawy | szt. | 4 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 13 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 13 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |