Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-022/D/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Remont układu napowietrzania reaktora biologicznego nr 3 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków”

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 /4x5/ |
| 1 | Membrana silikonowa | Szt. | 1100 |  |  |
| 2 | Opaska zaciskowa | Szt. | 2200 |  |  |
| 3 | Uszczelka duża fi. 41 mm | Szt. | 550 |  |  |
| 4 | Uszczelka mała fi 8 mm | Szt. | 550 |  |  |
| 5 | Korpus dyfuzora 80 mm | Szt. | 10 |  |  |
| 6 | Korpus dyfuzora 100 mm | Szt. | 10 |  |  |
| 7 | Zestaw łączników śrubowych | Szt. | 20 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 7 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 7 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |