Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-017/Rb/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego w Bydgoszczy na działkach o nr. 9/21, 9/29, 8/8, 8/9, 9/30, 9/23 obręb 9 – Etap I”

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 /4x5/ |
| 1 | Sieć wodociągowa z rur de125 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 86,00 |  |  |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej z rur de200 mm SN8 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, odwodnienie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 71,00 |  |  |
| 3 | Studnia rewizyjna dn1200mm z elementów betonowych (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie). | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Obruki z kostki brukowej szarej o gr. 6cm w promieniu 1m od krawędzi włazu na studni KS (w tym m. in.: obruk wykonany na warstwie betonu B15 o gr. 15cm wraz z oporem). | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Hydrant nadziemny HP-80 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl. | 1 |  |  |
| 6 | Przyłącze wodociągowe do dz. nr 6/14 z rur de40 PE100 wraz ze studnią wodomierzową SW1 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 12,50 |  |  |
| 7 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 6/14 z rur de160 PVC wraz ze studnią S1.1 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 7,50 |  |  |
| 8 | Przyłącze wodociągowe do dz. nr 6/15 z rur de40 PE100 wraz ze studnią wodomierzową SW2 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 12,00 |  |  |
| 9 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 6/15 z rur de160 PVC wraz ze studnią S1.2 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 9,50 |  |  |
| 10 | Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Odtworzenie nawierzchni – zgodnie z decyzją UP.4005.720.2025 z dnia 10.10.2025r. – odtworzenie konstrukcji jezdni nawierzchni gruntowej | kpl. | 1 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 11 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 11 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |