Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-045/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen

dot. zamówienia pn. „Remont wentylatora nawiewnego M-F-07-01”

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena w zł (bez podatku VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Prace na ITPO |  |  |  |
| 2 | Wykonanie pomiarów drgań przed przystąpieniem do prac remontowych |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie rurociągów ssącego i tłocznego wraz z zamontowanymi na nich kompensatorami. |  |  |
| 4 | Demontaż wentylatora i silnika elektrycznego ze stanowiska oraz transport do siedziby Wykonawcy |  |  |
| 5 | Wymiana wibroizolatorów 12 szt. |  |  |
| Remont warsztatowy |  |  |  |
| 6 | Demontaż na części pierwsze |  |  |
| 7 | Mycie, czyszczenie oraz weryfikacja poszczególnych części w tym m.in. weryfikacja obudów i ułożyskowania wałów |  |  |
| 8 | Sprawdzenie osiowości czopów |  |  |
| 9 | Wymiana sprzęgła |  |  |
| 10 | Sprawdzenie silnika od strony elektrycznej, w tym pomiary uzwojeń |  |  |
| 11 | Wyważenie dynamiczne wirnika wentylatora oraz wirnika silnika elektrycznego |  |  |
| 12 | Wymiana łożysk i uszczelnień silnika |  |  |
| 13 | Wymiana łożysk i uszczelnień wentylatora |  |  |
| 14 | Sprawdzenie poprawności wskazań czujników temperatury stojana silnika oraz komór łożyskowych A i B |  |  |
| 15 | montaż wentylatora i silnika, transport do ITPO |  |  |
| Prace na ITPO |  |  |  |
| 16 | Montaż wentylatora na stanowisku pracy |  |  |
| 17 | Podłączenie kompensatorów oraz rurociągów |  |  |
| 18 | Uruchomienie wentylatora, sprawdzenie szczelności rurociągów oraz poprawności działania wentylatora, wykonanie pomiarów drgań, ocena stanu technicznego wentylatora oraz zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji. |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1-18 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| PODATEK VAT ___% dot. poz. 1-18 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |