Załącznik nr 2b – Wzór Wykazu cen dla Części 2

Nr sprawy: ZR-010/Rb/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen dla Części 2
dot. zamówienia pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o.”

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena w zł (bez podatku VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Projekt klimatyzacji w archiwum oraz pomieszczeniu archiwisty |  |  |  |
| 1 | Projekt wykonania klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia archiwum i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu archiwisty (sanitarny – instalacja chłodnicza, hydrauliczna, skroplinowa) wraz z kosztorysem – 1 kpl. |  |  |
| 2 | Projekt wykonania klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia archiwum i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu archiwisty (elektryczny) wraz z kosztorysem – 1 kpl. |  |  |
| Wykonanie klimatyzacji w archiwum oraz pomieszczeniu archiwisty |  |  |  |
| 3 | Klimatyzacja precyzyjna w pomieszczeniu archiwum (zespół jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej) (w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, hydrauliczna, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie kanałów i instalacji w przestrzeni sufitowej, doprowadzenie wody do szaf, montaż zmiękczacza do wody, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego.). Konserwacja i serwis urządzeń w archiwum zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl |  |  |
| 4 | Klimatyzacja biurowa ścienna w pomieszczeniu archiwisty (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna) (w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitowej, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego.). Konserwacja i serwis urządzeń w pomieszczeniu archiwisty zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 4 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 4 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |