Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-032/D/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Dostawa i montaż elementów stalowych oraz prace technologiczne na obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o.”

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 /4x5/ |  |
| - Przepompownia ścieków – ul. Żabia (PK-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykonanie, dostawa i montaż pokrywy komory pomp – właz czteroklapowy, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. 1310×6100 mm | kpl | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Kontrola stanu prowadnic i elementów mocujących mieszadła (2 kpl.) z protokołem; wykonanie i montaż nowych elementów ze stali 1.4404 (316L) – w zakresie wynikającym z protokołu kontroli | kpl | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Wykonanie, dostawa i montaż barierki podestu roboczego w komorze czerpalnej, stal nierdzewna 1.4404 (316L), wys. min. 1,1 m | kpl | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Kontrola stanu podpór i obejm rurociągu DN300 (2 kpl.) z protokołem; wykonanie i montaż nowych podpór i obejm ze stali 1.4404 (316L), kotwy A4 – w zakresie wynikającym z protokołu kontroli | kpl | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Doszczelnienie połączenia kołnierzowego rurociągu tłocznego DN300 – demontaż, wymiana uszczelek EPDM/NBR, śrub i nakrętek A4, próba szczelności z protokołem | kpl | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny zejściowej w komorze czerpalnej, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. L=8 m | szt. | 2 |  |  |  |
| - Przepompownia ścieków – ul. Bora-Komorowskiego (PF-1) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie, dostawa i montaż stalowego pomostu obsługowego wraz z konstrukcją nośną, kratami pomostowymi TWS antypoślizgowymi, stal nierdzewna 1.4404 (316L), obciążenie min. 3,0 kN/m² – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Wykonanie, dostawa i montaż balustrad ochronnych podestu, stal nierdzewna 1.4404 (316L), wys. min. 1,1 m | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny dostępowej, stal nierdzewna 1.4404 (316L) | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Demontaż istniejącej barierki ochronnej i przekazanie Zamawiającemu (protokół zdawczo-odbiorczy) | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Oczyszczenie i naprawa podestu betonowego – oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą siarczanoodporną | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Wykonanie, dostawa i montaż nowej barierki ochronnej, stal nierdzewna 1.4404 (316L), wys. min. 1,1 m, poręcz + poprzeczka pośrednia + bortnica | kpl. | 1 |  |  |  |
| - Przepompownia ścieków – Osiedle Rzemieślnicze |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny zejściowej do komory, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. L=6 m | szt. | 1 |  |  |  |
| - Przepompownia ścieków – ul. Focha / Grottgera |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny zejściowej do komory, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. L=3 m | szt. | 1 |  |  |  |
| - Przepompownia ścieków – ul. Maysnera / Opławiec |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny zejściowej do komory, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. L=10 m | szt. | 1 |  |  |  |
| - Przepompownia ścieków – ul. Mińska |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Wykonanie, dostawa i montaż drabiny zejściowej do komory, stal nierdzewna 1.4404 (316L), ok. L=6 m | szt. | 1 |  |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1.1÷6.1 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1.1÷ 6.1 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |  |