
	[image: image1.jpg]



	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103  *  85-817 BYDGOSZCZ  *  SKRYTKA POCZTOWA 604

	KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031
	ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes   Zarządu   -   mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu   -   mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu   -   mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu   -   mgr inż. Jakub Wysocki
	TELEFON:  52 586 06 00

FAX:  52 586 05 93

52 586 05 83

adres e -mail:  bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl

adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24


Z-117/D/RZ/2026

   Bydgoszcz, 18.06.2026 r.

	


Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa armatury dla przepompowni ścieków PK-1 Jagiellońska, PK-5 Żabia oraz PF-1 Bora Komorowskiego w Bydgoszczy” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Jakie ciśnienie robocze będzie dla zasuw DN500 i DN600?
Odpowiedź: Zasuwy należy dobrać na ciśnienie nominalne PN10 (10 bar)

Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1)
2. Pytanie: Jakie medium ma płynąć przez te zasuwy?
Odpowiedź: Medium roboczym są ścieki komunalne. 

Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1) 
3. Pytanie: Czy zasuwy DN600 będą całkowicie zanurzone?
Odpowiedź: Zasuwy DN600 będą podlegały całkowitemu zanurzeniu.
Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1)
Modyfikacja treści (SIWZ)

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa armatury dla przepompowni ścieków PK-1 Jagiellońska, PK-5 Żabia oraz PF-1 Bora Komorowskiego w Bydgoszczy”:
1) W załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt 2. Zestawienie materiałów do dostawy, w tabeli, w kolumnie 4: Parametry techniczne zmienia się treść poz. 1, 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

	Lp.
	Obiekt
	Nazwa elementu
	Parametry techniczne
	Ilość

	1
	PK-1 Jagiellońska
	Zasuwa nożowa 
	DN600 PN10, trzpień niewznoszący, przygotowany pod przedłużenie wrzeciona, napęd ręczny, ciśnienie nominalne PN10 (10 bar), medium robocze: ścieki, 

będzie podlegała całkowitemu zanurzeniu
	1 szt.

	4
	PK-5 Żabia
	Zasuwa nożowa
	DN600 PN10, trzpień niewznoszący, przygotowany pod przedłużenie wrzeciona, napęd ręczny, ciśnienie nominalne PN10 (10 bar), medium robocze: ścieki,

będzie podlegała całkowitemu zanurzeniu
	1 szt.

	5
	PF-1 Bora Komorowskiego
	Zasuwa nożowa 
	DN500 PN10, trzpień niewznoszący, przygotowany pod przedłużenie wrzeciona, napęd ręczny, ciśnienie nominalne PN10 (10 bar), medium robocze: ścieki
	2 szt.


Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki
PAGE  

