Załącznik nr 1 - Parametry poszczególnych napędów AUMA do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr..do UMOWY)

| Napęd AUMA Nr 08022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | VD00071-2-0.25 |  | Model: | SA 10.2 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 22 1/min |
| Moc: | 0.25 kW cosf: 0.52 |  | Moment obrotowy: | 40-120Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.3 A |  | Zakres temperatur: | -40/+80 st. C |
| Tryb pracy: | 15 min |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP68-DS. |
| Ochrona: | IP 68, Th, F |  |  |  |
| Napęd AUMA Nr 10262 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | AD0R 63-4/80 |  | Model: | SAR 07.5-F10 |
| Zasilanie: | Y 3~ 380V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 32 1/min |
| Moc: | 0.37 kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 30-60Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.7 A |  | Zakres temperatur: | -25/+60 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED1200c/h |  | Smarowanie: | F1 |
| Prędkość silnika: | 1400 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67 |  |  |  |
| Odporność cieplna: | IEC85 INSUL. CL F |  |  |  |
| Napęd AUMA Nr 10484 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | SDOR 50-2/40 |  | Model: | SGR 10.1-F12 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 32s/90 st. |
| Moc: | 0.090 kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 250-600Nm |
| Prąd znamionowy: | 0.50 A |  | Zakres temperatur: | -25/+60 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED600c/h |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67, Th, F |  |  |  |
| Napęd AUMA Nr 19041 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | AD00 63-4/80 |  | Model: | SA 07.5-F10 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 45 1/min |
| Moc: | 0.37kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 20-60Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.7A |  | Zakres temperatur: | -25/70 st. C |
| Tryb pracy: | 15 min |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 1400 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67, Th, F |  |  |  |
| Napęd AUMA Nr 19061 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | VD0R071-2-0.25 |  | Model: | SAR 10.2-G0 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 22 1/min |
| Moc: | 0.25 kW cosf: 0.52 |  | Moment obrotowy: | 60-120Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.3 A |  | Zakres temperatur: | -30/+70 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED1500c/h |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP68 |
| Ochrona: | IP 68, Th, F |  |  |  |