Załącznik nr 8 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-042/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Zakup pomp zatapialnych – 5 szt.”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zakup pomp zatapialnych – 5 szt.”

- Zakup pomp zatapialnych: przepompownia osadu powrotnego ob.22

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup pompy zatapialnej:

Zakup pompy typ KRTD 200-315/184UEG-S do Oczyszczalni ścieków „Fordon” – sztuk 1.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa typ KRTD 200-315/184UEG-S jest zamontowana w komorze przepompowni osadu powrotnego nr 22.  Zadaniem przepompowni jest recyrkulacja osadu do reaktorów biologicznych w celu utrzymania prawidłowego stężenia osadu w reaktorach biologicznych.

- Ogólny Zakres prac

Zakup pompy typ KRTD 200-315/184UEG-S do Oczyszczalni ścieków Fordon – sztuk 1

- Szczegółowy zakres prac:

- dostawa nowej pompy do Oczyszczalni ścieków Fordon,

- montaż nowej pompy na stanowisku pracy,

- uruchomienie pompy na stanowisku pracy,

- dostawa dokumentacja powykonawczy (w tym, DTR, protokoły po wymianie urządzenia wraz z pomiarem izolacji silnika i zabezpieczeń pompy).

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o., znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza Oczyszczalni ścieków „Fordon”.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Dostawa dokumentacji

- protokół odbioru technicznego - podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie próby uruchomienia urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację.

- protokoły po wymianie urządzenia wraz z pomiarem izolacji silnika i zabezpieczeń pompy)

- karty katalogowe producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy)

- deklaracje zgodności - dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE (CE) dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia.

- instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) w języku polskim

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF,2 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów. Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m oraz suwnicę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę, wymienionej pompie lub na zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych 
i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach, dostarczonych częściach lub wymienionej pompie. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Do 15.12.2026 r.

- Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace 
i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Zakup pomp zatapialnych: piaskownik szczelinowy, piaskowniki o ruchu okrężnym

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup pomp zatapialnych – sztuk 4 zamontowanych w piaskowniku szczelinowym nr obiektu 03 – sztuk 1 oraz piaskownikach radialnych – 
sztuk 3 na Oczyszczalni ścieków „Fordon”.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompy typ KRTF 80 216/44UEGH SIE3 są zamontowane w leju na dnie piaskownika szczelinowego ob. 03 oraz na dnie piaskowników radialnych ob. 06. Zadaniem pompy w piaskowniku szczelinowym jak i w piaskownikach 
o ruchu okrężnym jest pompowanie pulpy piaskowej z dna piaskownika 
do budynku separacji piasku w celu separacji i płukania piasku. Pompy z uwagi na piasek zawarty w pompowanym medium ulegają szybszemu zużyciu 
i wymagają wymiany.

- Ogólny Zakres prac

Zakup pomp typ KRTF 80 216/44UEGH SIE3 do Oczyszczalni ścieków „Fordon” – sztuk 4

- Szczegółowy zakres prac:

- dostawa nowych pomp do Oczyszczalni ścieków „Fordon” – sztuk 4

- montaż nowych pomp na stanowisku pracy – sztuk 4

- uruchomienie pomp na stanowisku pracy – sztuk 4

- dostawa dokumentacji powykonawczych (w tym, DTR, protokoły po montażu urządzenia wraz z pomiarem izolacji silnika i zabezpieczeń do każdej z pomp)

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza Oczyszczalni ścieków „Fordon”.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Dostawa dokumentacji

- protokół odbioru technicznego - podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie próby uruchomienia urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację.

- protokoły po wymianie urządzenia wraz z pomiarem izolacji silnika 
i zabezpieczeń pompy).

- karty katalogowe producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy).

- deklaracje zgodności - dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE (CE) dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia.

- instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) w języku polskim.

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB 
o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF,2 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów. Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający zdemontuje pompę ze stanowiska pracy

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m oraz suwnicę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę, wymienionej pompie lub na zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach, dostarczonych częściach lub wymienionej pompie. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Do końca września 2026

- Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace 
i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Załącznik nr 9 – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: ZR-042/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Zakup pomp zatapialnych – 5 szt.”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.