Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: ZR-041/Rb/RZ/2026

Dot. zamówienia pn. „Remont zbiornika wody czystej Fordon ul. Wiszniewskiego”

## ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103

## WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  | Lp. | Wykonawca (y) |
| --- | --- | --- |
| / |  | nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………………… wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd…………………………… w ……………………………... ….. Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy ………………… NIP …………………….. REGON ……………………….. adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| 1/ |  | imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….. nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………….……………………………… wpisany do CEIDG NIP …………………….., REGON ……………………….. adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..………….. |
| 1/ |  |  |

## DANE DO KONTAKTÓW:

| Nr telefonu |  |
| --- | --- |
| Adres do doręczeń elektronicznych |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

## Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,

  - cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt 16 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: do 30.04.2027 r.,

  - wyrażam zgodę na 3 letni okres rękojmi na całość wykonanych robót oraz na warunki płatności wynikające z załączonej do SIWZ umowy.

## / Przy pomocy podwykonawców (tj. na zasadach art. 474 KC.) wykonam części robót: …………………………………………………………………………………………………………..

  - 1/ Podwykonawca …………………….…………………………………………………………

(Nazwa (firma) podwykonawcy lub imię i nazwisko, adres, NIP)

wykona szczegółowy przedmiot powierzonych robót budowlanych:

…………………..………………………………………………………………………………… (zakres powierzonych robót)

  - 1/ Wskazuję następujący podmiot, na zasobach którego polegam na zasadach określonych w pkt. 5.3 SIWZ, jako podwykonawcę, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy lub imię i nazwisko, adres, NIP |
| --- | --- |

Podmiot, na zasobach którego polegam na zasadach określonych w pkt. 5.3 SIWZ, jako podwykonawca wykona szczegółowy przedmiot powierzonych robót budowlanych:

……………..…………………………………………………………………………………….

(zakres powierzonych robót)

## Integralną część niniejszej oferty stanowi: Wykaz cen.

## Oświadczam, że:

  - / został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  - 3/ w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

## Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr:
_______________________________________________________________________

## Załącznikami do oferty są:

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykaz robót budowlanych oraz dowody potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

  - Dla osoby wskazanej w Wykazie osób, będącej pełnić funkcję kierownika robót:

    - dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych,

    - aktualny dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,

  - 1/ Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, / Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

  - 1/ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

  - Dowód wniesienia wadium - ………………;

  - 1/ Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - 1/ Pisemne zobowiązane innych podmiotów ……………………..

Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-062/Rb/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Remont zbiornika wody czystej Fordon ul. Wiszniewskiego”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednost. w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 /4x5/ |
| STROP |  |  |  |  |  |
| 1 | Ręczne skucie betonu w miejscach napraw sufitowych | m2 | 1424,325 |  |  |
| 2 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych sufitowych | m2 | 2034,75 |  |  |
| 3 | Mycie powierzchni betonowych | m2 | 2034,75 |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia | m | 203,47 |  |  |
| 5 | Wypełnienie ubytków | m2 | 1424,325 |  |  |
| 6 | Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC | m2 | 2034,75 |  |  |
| 7 | Izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą | m2 | 2034,75 |  |  |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ORAZ SŁUPY |  |  |  |  |  |
| 8 | Ręczne skucie betonu | m2 | 31,561 |  |  |
| 9 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych | m2 | 631,22 |  |  |
| 10 | Mycie powierzchni betonowych | m2 | 631,22 |  |  |
| 11 | Iniekcja ciśnieniowa / uszczelniająca zarysowań | mb | 77,5 |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia | m | 5,3 |  |  |
| 13 | Wypełnienie ubytków | m2 | 31,56 |  |  |
| 14 | Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC | m2 | 631,22 |  |  |
| 15 | Izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą | m2 | 631,22 |  |  |
| DNO i SKOSY |  |  |  |  |  |
| 16 | Ręczne skucie betonu | m2 | 54,024 |  |  |
| 17 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych | m2 | 1080,48 |  |  |
| 18 | Mycie powierzchni betonowych | m2 | 1080,48 |  |  |
| 19 | Iniekcja ciśnieniowa / uszczelniająca zarysowań | mb | 268,00 |  |  |
| 20 | Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia | m | 15,00 |  |  |
| 21 | Wypełnienie ubytków | m2 | 54,024 |  |  |
| 22 | Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC | m2 | 1080,48 |  |  |
| 23 | Izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą | m2 | 1080,48 |  |  |
| 24 | Wyczyszczenie szczeliny dylatacyjnej i reprofilacji krawędzi | mb | 237,96 |  |  |
| 25 | Uszczelnienie styku ściana – dno kitem poliuretanowym | mb | 237,96 |  |  |
| 26 | Naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą | mb | 42,5 |  |  |
| WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ORAZ POZOSTAŁE NAPRAWY |  |  |  |  |  |
| 27 | Czyszczenie konstrukcji rurociągów | m2 | 65,5 |  |  |
| 28 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rurociągów powłoką ochronną – 3 warstwy | m2 | 65,5 |  |  |
| 29 | Uszczelnienie przejść przez ścianę | kpl | 4 |  |  |
| 30 | Rekonstrukcja kominów wentylacyjnych wraz z wkładami (pierścienie Raschiga) | szt | 4 |  |  |
| 31 | Modernizacja włazów wejściowych do zbiornika | szt | 2 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷31 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ___% dot. poz. 1÷31 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |

Niepotrzebne usunąć lub skreślić

Wykonawca wypełnia pkt 5 (w tym pkt 5.1, 5,2) zgodnie z postanowieniami pkt 5.8 SIWZ

Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5”).

5 Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) złożony(e) w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.