Załącznik nr 2b – Wzór Wykazu cen dla Części 2

Nr sprawy: ZR-065/Rb/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

# Wykaz cen dla Części 2
dot. zamówienia pn. „Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku magazynowego, administracyjno – warsztatowego oraz Biura Obsługi Klienta 
w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. 
na ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy – w systemie zaprojektuj i wybuduj”

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena w zł (bez podatku VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Projekt klimatyzacji w archiwum oraz pomieszczeniu archiwisty |  |  |  |
| 1 | Projekt wykonania klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia archiwum i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu archiwisty (sanitarny – instalacja chłodnicza, hydrauliczna, skroplinowa) wraz z kosztorysem – 1 kpl. |  |  |
| 2 | Projekt wykonania klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia archiwum i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu archiwisty (elektryczny) wraz z kosztorysem – 1 kpl. |  |  |
| Wykonanie klimatyzacji w archiwum oraz pomieszczeniach archiwisty i biurowych |  |  |  |
| 3 | Klimatyzacja precyzyjna w pomieszczeniu archiwum 1.35 - pok. 514 (zespół jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej) – w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, hydrauliczna, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie kanałów i instalacji w przestrzeni sufitowej, doprowadzenie wody do szaf, montaż zmiękczacza do wody, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego Konserwacja i serwis urządzeń w archiwum zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl |  |  |
| 4 | Klimatyzacja biurowa sufitowa w pomieszczeniu archiwisty 1.36 - pok. 515 (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna) – w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitowej, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego Konserwacja i serwis urządzeń w pomieszczeniu archiwisty zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl. |  |  |
| 5 | Klimatyzacja biurowa sufitowa w pomieszczeniu biurowym 3.22 - pok. 714 (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna) – w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitowej, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego Konserwacja i serwis urządzeń w pomieszczeniu 3.22 zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl |  |  |
| 6 | Klimatyzacja biurowa sufitowa w pomieszczeniu biurowym 3.25 - pok. 717 (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna) – w tym kompletna instalacja chłodnicza, skroplinowa, elektryczna, wszelkie prace montażowe, budowlane, próba szczelności oraz próżnia układu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitowej, uzupełnienie czynnika w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowej pracy układu. Po wykonanych pracach przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego Konserwacja i serwis urządzeń w pomieszczeniu 3.25 zgodnie z warunkami gwarancji oraz przegląd min. dwa razy w roku przez okres 60 miesięcy – 1 kpl. |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 6 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 6 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |