Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-203/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Zakup odkamieniacza Kamix”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zakup odkamieniacza Kamix”

- Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odkamieniacza kamix w ilości 2150 kg w workach po 25 kg do siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103. Oferowany przedmiot zamówienia przeznaczony jest do usuwania kamienia kotłowego, do chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych.

- Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

- Wygląd - krystaliczny biały proszek,

- Zapach - bezzapachowy,

- pH: w rozcieńczeniu roboczym 10%<1

- Temperatura topnienia - ok. 205(rozkład) st.C.

- Palność - produkt musi być niepalny

- Górna/dolna granica wybuchowości - produkt nie może być wybuchowy

- Gęstość nasypowa - ok 1,2 1,2 g/cm3 w temp. 25st.C

- Rozpuszczalność w wodzie 40st.C - powyżej 150g/l

- Produkt musi reagować ze składnikami osadów mineralnych

- Produkt musi być zgodny z:

- Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r, w sprawie rejestracji, oceny, i dzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów ze zmianami.

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ze zmianami Klasyfikacją materiałów niebezpiecznych według Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Materiałów Niebezpiecznych ADR