Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-205/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa środka chemicznego Kemira Ferrox C1”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa środka chemicznego Kemira Ferrox C1”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sukcesywnych dostaw środka do neutralizacji odorów KEMIRA FERROX C 1 o składzie środka:

- chlorek żelaza (II) – stężenie 25-20%,

- kwas solny – stężenie 4-0%.

w ilości 120 ton, do stacji dozowania chemii zainstalowanych przy 2 przepompowniach zlokalizowanych w Bydgoszczy:

- PK-1 przy ul. Jagiellońskiej (6 pojemników DPPL o poj. 1m3),

- PK-5 przy ul. Żabiej (4 pojemniki DPPL o poj. 1m3),

transportem Wykonawcy-ADR (pojazdem dwu lub trzyosiowym bez przyczepy dla PK-5)