Nr sprawy: ZR- ___/Rb/RZ/2022

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Przedmiar

dot. zamówienia pn. „Remont studni kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej 1 w Bydgoszczy na działkach 1, 156 obr. 0368’’

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Studnia nr BIE_32S |  |  |  |
| 1. | Demontaż istniejącej studni ks DN1200 na kanale sanitarnym ks500, polegającej na usunięciu zwieńczenia, pokrywy nastudziennej, kręgów, dennicy (w tym m.in. .: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, włączenia, rozbiórki oraz utylizacja odpadów) | kpl. | 1 |
| 2. | Montaż nowej studni w miejscu istniejącej ks DN1200 betonową z wykładziną na kanale sanitarnym ks500, polegającej na wykonaniu zwieńczenia, pokrywy nastudziennej, kręgów, dennicy wraz z częścią osadnikową (w tym m.in. .: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, włączenia, oraz uporządkowanie terenu, odtworzenie nawierzchni, utylizacja odpadów) | kpl. | 1 |
| 3. | Wykonanie tymczasowego By-passu w celu przepompowania ścieków sanitarnych przy założeniu przepływu średniego 90m3/h, przepływ max. 200 m3/h | kpl. | 1 |
| 4. | Wykonanie obruku z kostki brukowej szarej o gr. 6cm w promieniu 1m od krawędzi włazu na nowej studni KS (w tym m. in.: obruk wykonany na warstwie betonu B15 o gr. 15cm wraz z oporem). | kpl | 1 |
| 5. | Demontaż w istniejącej oraz późniejszy montaż w nowej studni ks, zastawki oraz sond pomiarowych | kpl | 1 |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 5 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 5 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |

……………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)